## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Exp. CP00017/2026: Contratación del suministro de material de ortopedia estándar para los CCAA y Hospitales de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.
Características Técnicas Lote 3 Material de ortopedia estándar para codo para CCAA y hospitales
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en PLACSP y DOUE de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de material de ortopedia estándar para los CCAA y Hospitales de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
A cumplimentar por el licitador
LOTE | Nº | ARTÍCULO | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SI | No | Observaciones | Indicar dónde se halla la información: archivo y nº de página
3 | 1 | Codera estabilizadora con rótula articulada para la limitación de la flexo-extensión tipo “Donjoy” o similar. Derecha/Izquierda | Ortesis indicada para la inmovilización de la articulación del codo.
De fácil colocación, cómodo ajuste telescópico.
Debe ser ideal para establecer un rango de movimiento controlado o inmovilización.
De diseño ligero y abierto, que se ajuste fácilmente al codo proPorcionando un perfecto ajuste en post-cirugías o post-lesiones.
Diseño con una sola articulación de aluminio lateral, que maximice la protección y minimice su peso.
Control del rango de movimiento de -10º a 120º en incrementos de 10º.
Cambio fácil entre inmovilización, estiramiento estático y libre articulación a través de un mecanismo de bloqueo desbloqueo de 0º a 90º en incrementos de 15º.
Sistema telescópico de 4 puntos para un ajuste de longitud rápido y de forma personalizada para pacientes de cualquier constitución.
Hebillas con mecanismo de “click” rápido, de fácil liberación que permita una perfecta sujeción del brazo.
Con almohadillas suaves de espuma para un mayor confort y un uso prolongado.
Presentación: En envase unitario con instrucciones de uso.
Medidas: Derecha e Izquierda
| 2 | Cinta epicondilitis. Talla única | Banda en neopreno® de 4mm de grosor aproximadamente, reforzada con una cincha y una almohadilla ajustable de plastazote.
Se debe poder poner y retirar con una sola mano.
Debe proporcionar termo compresión, descarga y protección.
Indicada para la prevención de lesiones laborales y deportivas, epicondilitis y epitrocleitis.
Compuesta por: Látex, caucho natural.
Tejido de neopreno®: - Interior: 100% poliamida - Intermedia: 100% Poli cloropreno - Exterior: 100 poliamida.
Los elementos de cierre o anclajes deben ser con sistema cierre velcro®.
Presentación: En envase unitario con instrucciones de uso.
Medidas: Talla única (diámetro circunferencia entre 20 a 38 cm)
| 3 | Codera elástica compresiva con cincha. Tallas S/M/L/XL | Codera de tejido elástico y extensible.
Tejido en forma anatómica que proporcione una compresión sobre la zona del codo. La densidad de tejido debe ser la adecuada para llevar debajo de la ropa.
Con acabados en los extremos y articulaciones que eviten un estrangulamiento.
Con banda elástica regulable con velcro® que proporcione la compresión requerida o recomendada para cada paciente.
Con tejido regulado según la zona, para una adaptación perfecta a la anatomía del paciente.
El diseño de la prenda debe estar confeccionado para facilitar la correcta colocación de misma y permitir una fácil colocación por parte del paciente.
El tejido debe ser suave y transpirable y evitar desplazamientos indeseados.
Debe ser lavable.
Compuesto por: Elastómero 33% más poliamida 67%.
Presentación: En caja de cartón individual con instrucciones de uso y normas de lavado.
El rango de medidas por talla aproximado a partir de la medición del contorno del codo debe ser de: - Talla S: de 22 a 24cm - Talla M: de 24 a 27cm - Talla L: de 27 a 30cm - Talla XL: de 30 a 33cm
| 4 | Ortesis de codo para la limitación de la flexoextensión y bloqueo de la prono-supinación. Derecha/Izquierda. Talla única. | Para todas las indicaciones en las que se requiera una movilización funcional precoz con limitación del movimiento de la articulación del codo y una inmovilización de la articulación radiocubital distal proximal
Diseño con una sola articulación de aluminio lateral, de ajuste rápido, maximizando la protección y minimizando su peso.
Control del rango de movimiento, como mínimo, de 0º a 120º en incrementos de 10º.
Cambio fácil entre inmovilización, estiramiento estático y libre articulación a través del mecanismo de bloqueo desbloqueo, como mínimo, de 0º a 90º en incremento de 15°.
Sistema telescópico de 4 puntos para un ajuste de longitud rápido y de forma personalizada para pacientes de cualquier constitución.
Las hebillas tienen un mecanismo de click rápido, de fácil liberación lo que permite una perfecta sujeción del brazo.
Revestimiento extraíble, moldeable y anatómico en el brazo y antebrazo para un ajuste a medida.
Almohadillas suaves de espuma para un mayor confort y un uso prolongado.
Lateralidad: Derecha e Izquierda.
Presentación: En caja de cartón individual con instrucciones de uso y normas de lavado.
Talla única