## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Exp. CP00017/2026: Contratación del suministro de material de ortopedia estándar para los CCAA y Hospitales de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.
Características Técnicas Lote 8 Material de ortopedia estándar para rodilla, cadera y muslo para CCAA y hospitales
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en PLACSP y DOUE de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de material de ortopedia estándar para los CCAA y Hospitales de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
A cumplimentar por el licitador
LOTE | Nº | ARTÍCULO | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SI | No | Observaciones | Indicar dónde se halla la información: archivo y nº de página
8 | 1 | Abductor de cadera tipo almohada triangular | Cojín de espuma blanda diseñado para uso individual que inmovilice la articulación inferior en posición de abducción de cadera.
Se debe sujetar al cuerpo del paciente mediante cinchas de velcro® fijadas al cojín mediante trabillas, evitando los desplazamientos de las mismas.
Presentación: En envase unitario con instrucciones de uso.
Medidas: 23 x 18 x 19/15 cm aproximadamente.
| 2 | Muslera de tejido. Tallas S/M/L/XL | Muslera de tejido elástico, suave y confortable.
El tejido debe ser compresivo de densidad adecuada para llevar debajo de la ropa y permitir el tratamiento durante el horario diario.
Composición: Elastómero 35% + Poliamida 65%.
Con acabados en los extremos que eviten un estrangulamiento de la articulación.
Debe ser libre de látex.
Debe ser lavable.
Presentación: En envase unitario con instrucciones de uso.
El rango de medidas por talla aproximado a partir de la medición del contorno del muslo debe ser de: - Talla S: hasta 50cm. - Talla M: 51-55cm. - Talla L: 56-60cm. - Talla XL: más de 60cm.
| 3 | Rodillera de soporte elástico de neopreno o similar con rótula libre. Tallas S/M/L/XL | Rodillera cuya base debe ser un sándwich de tejido liso exterior de poliamida.
Tejido de microfibra rizo algodón interior y uniendo ambos tejidos una lámina de poli cloropreno (neopreno 100%) de 5mm de grosor aproximadamente, micro perforada para facilitar la transpiración.
El tejido de microfibra interior de rizo algodón debe incorporar propiedades que neutralicen el mal olor y mantengan una hidratación correcta de la piel.
Composición: Poli cloropreno 70% + Algodón 20% + Poliamida 10%.
Presentación: En envase unitario en caja de cartón con instrucciones de uso.
El rango de medidas por talla aproximado a partir de la medición del contorno del perímetro de la rótula debe ser de: - Talla S: <35 cm - Talla M: 36-38 cm - Talla L: 39-42 cm - Talla XL: 43-46 cm
| 4 | Rodillera de soporte elástico de neopreno o similar con rótula cerrada. Tallas S/M/L/XL | Rodillera cuya base debe ser un sándwich de tejido liso exterior de poliamida, tejido de microfibra rizo algodón interior y uniendo ambos tejidos una lámina de poli cloropreno (neopreno 100%) de 5mm de grosor aproximadamente, micro perforada para facilitar la transpiración.
El tejido de microfibra interior de rizo algodón debe incorporar propiedades que neutralicen el mal olor y mantengan una hidratación correcta de la piel.
Composición: Poli cloropreno 70% + Algodón 20% + Poliamida 10%.
Presentación: En envase unitario en caja de cartón con instrucciones de uso.
El rango de medidas por talla aproximado a partir de la medición del contorno del perímetro de la rótula debe ser de: - Talla S: <35 cm - Talla M: 36-38 cm - Talla L: 39-42 cm - Talla XL: 43-46 cm
| 5 | Rodillera de soporte elástico de neopreno o similar con rótula abierta con flejes. Tallas S/M/L/XL | Rodillera cuya base debe ser un sándwich de tejido liso exterior de poliamida, tejido de microfibra rizo algodón interior y uniendo ambos tejidos una lámina de poli cloropreno (neopreno 100%) de 5mm de grosor aproximadamente, micro perforada para facilitar la transpiración.
En la zona rotuliana interior debe presentar unos soportes rotulianos intercambiables que adapten la prenda a la lesión a tratar.
El tejido de microfibra interior de rizo algodón debe incorporar propiedades que neutralicen el mal olor y mantengan una hidratación correcta de la piel.
Composición: Poli cloropreno 70% + Algodón 20% + Poliamida 10%.
Presentación: En envase unitario en caja de cartón con instrucciones de uso.
El rango de medidas por talla aproximado a partir de la medición del contorno del perímetro de la rótula debe ser de: - Talla S: <35 cm - Talla M: 36-38 cm - Talla L: 39-42 cm - Talla XL: 43-46 cm
| 6 | Rodillera estabilizadora con rótula articulada para la limitación de la flexo-extensión tipo “Donjoy” o similar | Ortesis post-quirúrgica.
Debe ofrecer un control sobre el rango de movimiento y permitir ajuste de flexión y extensión de -10º a + 90º en incrementos de 10º.
Debe ser fácil de usar y versátil para que permita adaptarse a una variedad de protocoles tras la cirugía de ligamentos, reparaciones de menisco, realineaciones rotulianas, condroplastia regenerativa y fracturas femorales estables.
Debe ofrecer un mecanismo que permita la alineación independiente de la cincha proximal.
De ajuste sencillo con sólo pulsar un botón y con anillas de fácil liberación.
Mecanismo de inmovilización rápido.
La ortesis debe poder extenderse desde 45cm hasta 59 de altura.
Con hebillas de fácil liberación que permitan una sujeción rápida y sencilla.
Con cinchas anchas de 5cm aproximadamente que proporcionen confort.
El forro debe ser de células de espuma confortables.
No debe contener látex.
Presentación: En envase unitario con instrucciones de uso.
La determinación del tamaño para la talla, será la medición de la circunferencia del muslo 15cm por encima del centro de la rótula: - Talla estándar: < 66 cm
| 7 | Rodillera de soporte elástico de tejido. Tallas S/M/L/XL | Rodillera de tejido elástico y extensible, regulado según la zona para una adaptación perfecta a la anatomía del paciente.
Diseño de la prenda para facilitar la correcta colocación de la misma.
Debe ser lavable.
El tejido compresivo debe ser con la densidad adecuada para llevar debajo de la ropa y permitir el tratamiento durante el horario diario.
Con acabados en los extremos que eviten un estrangulamiento de la articulación.
De fácil colocación por parte del paciente.
No debe contener látex.
Composición: Elastómero 40% + Poliamida 60%.
Presentación: En envase unitario con instrucciones de uso.
El rango de medidas por talla aproximado será: - Talla S: 28-33 cm - Talla M: 34-37 cm - Talla L: 38-42 cm - Talla XL: 43-48 cm
| 8 | Rodillera envolvente con refuerzos metálicos. Diversos perímetros | Ortesis de rodilla de cierre posterior confeccionada en material tricapa elástico transpirable que se debe adaptar a diferentes fases de recuperación pudiendo elegir entre articulaciones policéntricas dentadas libres fabricadas en aluminio con una aleación especial más dura y resistente a altos impactos mecánicos (soporte alto de la articulación) o estabilizadores laterales espirales (soporte moderado de la articulación).
Debe disponer de 4 cinchas que permitan el ajuste de la compresión y el aumento de eficacia de las articulaciones.
Su diseño se debe adaptar a morfologías donde se verifique una exagerada discrepancia perimetral entre la zona inferior del muslo y la zona superior de la pantorrilla.
La capa externa del tejido-base debe facilitar una rápida dispersión del sudor.
El forro interior debe tener un tacto suave e incorporar puntos de silicona evitando la migración de la ortesis.
Deberá disponer de un tejido elástico en la zona poplítea que facilite la adaptación a la rodilla.
Presentación: En envase unitario con instrucciones de uso.
El rango de medidas por perímetro aproximado será: - 45-60 cm - 55-75 cm - 65-85 cm