## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Exp. CP00017/2026: Contratación del suministro de material de ortopedia estándar para los CCAA y Hospitales de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.
Características Técnicas Lote 9 Inmovilizador de rodilla preconformado para CCAA y hospitales
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en PLACSP y DOUE de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Contratación del suministro de material de ortopedia estándar para los CCAA y Hospitales de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
A cumplimentar por el licitador
LOTE | Nº | ARTÍCULO | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SI | No | Observaciones | Indicar dónde se halla la información: archivo y nº de página
9 | 1 | Inmovilizador de rodilla preconformado con férulas laterales moldeables, almohadillado interior y sistema de apertura y cierre rápidos. Diámetros 50/60/65cm | Inmovilizador de rodilla con formato laminado de nylon y fibra en 3 piezas que aporte soporte e inmovilización a la rodilla en el post-operatorio.
Debe tener 3 flejes de aluminio en la parte posterior para alcanzar una inmovilización adecuada.
Debe tener paneles laterales ajustables con flejes cosidos y cinta rotuliana que permitan un ajuste correcto y una fácil colocación. Debe ser un artículo que aporte confort al paciente. De fácil aplicación y retirada.
Debe tener un sistema de apertura y cierre rápido removible.
Debe incluir almohadilla ajustable de espuma.
Debe proporcionar soporte a la rodilla y ayudar a reducir el dolor después de un traumatismo o cirugía.
Debe ser lavable.
Presentación: En envase unitario con instrucciones de uso.
Medidas +/- 5cm: Diámetro 50cm, 60cm y 65cm.