## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ANEXO A
CP00042/2026 Suministro de licencias de actualización de software para sistemas de captura de movimiento corporal y de sus accesorios para ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 151
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la Suministro de licencias de sistemas de captura de movimiento corporal y sus accesorios para ASEPEYO, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº 151, comprometiéndose a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
A cumplimentar por el licitador
LOTE | Nº | ARTÍCULO | Nº | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SI | No | Observaciones
| 1 | Actualización anual de software Xsens Analyze Pro disponible, o nuevo software equivalente y compatible con el hardware Xsens Awinda disponible y actualización anual del mismo | 1 | Capacidad de funcionamiento con hardware Xsens Awinda, con prestaciones iguales o superiores a Xsen Analyze Pro. Se demostrará mediante pruebas reales de uso en las instalaciones y con el hardware Xsens Awinda de Asepeyo.
|  |  | 2 | Modelos biomecánicos humanos, femenino y masculino, contrastados, de 23 segmentos, escalables, con monitorización de cabeza, ambas escápulas, esternón, ambos brazos, ambos antebrazos, ambas manos, ambos muslos, ambas espinillas y ambos pies, y cálculo cinemático mediante sendos modelos biomecánicos de los segmentos no monitorizados de la columna vertebral y agrupación de dedos de cada pie.
|  |  | 3 | Inmunidad a las perturbaciones electromagnéticas presentes en la mayoría de entornos industriales y de servicios.
|  |  | 4 | Capacidad de recepción y proceso de señales inalámbricas de 17 o más sensores inerciales inalámbricos Xsens Awinda en tiempo real. Se demostrará mediante pruebas reales de uso en las instalaciones y con el hardware Xsens Awinda de Asepeyo.
|  |  | 5 | Autoidentificación de los sensores con los segmentos corporales en los que están colocados. Se comprobará mediante pruebas reales en instalaciones y con software de Asepeyo.
|  |  | 6 | Sincronización con webcam de alta velocidad (60 fps o superior)
|  |  | 7 | Visualización del modelo humano virtual replicando en tiempo real los movimientos capturados
|  |  | 8 | Sincronización de datos, modelo humano virtual e imagen real.
|  |  | 9 | Gráficos de movimientos angulares de las distintas articulaciones corporales en función del tiempo. Cáculo de ángulos articulares, cinemática de los segmentos corporales, posición global de los segmentos, centro de masas corporal y volcado de datos de los sensores.
|  |  | 10 | Facilidad y rapidez de calibración eficiente.
|  |  | 11 | Visualización de gráficos, simulación virtual 3D y video en tiempo real.
|  |  | 12 | Posibilidad de exportar los datos cinemáticos, las animaciones del modelo biomecánico y las imágenes de vídeo grabados en formatos electrónicos de uso habitual y extendido.
| 2 | Estación de carga | 1 | Carga simultánea de 6 sensores (o más, en 2 h o menos
| 3 | Sensores | 1 | Con acelerómetro, giroscopio y magnetómetro triaxiales, y barómetro
|  |  | 2 | Comunicación inalámbrica con estación receptora, con alcance hasta 50 m en espacio abierto y hasta 20 m en espacio de oficinas, o superiores
|  |  | 3 | Precisión estática (balanceo/cabeceo): 0,2º; precisión estática (rumbo): 0,5º; precisión dinámica: 1º RMS, o superiores
|  |  | 4 | Rango acelerómetro: +-160m2/s (16g); Rango giroscopio: +- 2000 º/s; rango magnetómetro: +- 1,9 Gauss, o superiores
|  |  | 5 | Tasa de muestreo interna: 1000 Hz, o superior
|  |  | 7 | Latencia: 30 ms, o inferior
|  |  | 8 | Buffer time: 10 s, o superior
|  |  | 9 | Sujeción fácil, rápida y firme en cintas de velcro, u otros dispositivos
|  |  | 10 | Duración batería >= 6 horas en uso continuo
|  |  | 11 | Vida batería >= 1000 ciclos de carga
|  |  | 12 | Tiempo de carga de batería <= 2 h
| 4 | Ordenador portátil | 1 | Apto para uso del software Xsens Analize 2025 (y de sus futuras actualizaciones hasta 2030) con el hardware XSens Awinda, o software y hardware equivalentes y compatibles
|  |  | 2 | Sistema operativo Windows 11 (64 bit) incluido
|  |  | 3 | Procesador de 4 núcleos o superior (2,7 GHz o más rápido) compatible AVX2
|  |  | 4 | SSD 256 GB o más
|  |  | 5 | 8 GB de RAM o más
|  |  | 6 | Tarjeta gráfica: compatible DirectX 11, 512 MB de memoria dedicada o más, o superior
|  |  | 7 | Tarjeta de red: Gigabit Ethernet, compatible con tramas jumbo (9014 Bytes)
|  |  | 8 | Canal dedicado para auriculares y conector de micrófono para el uso de Timecode
|  |  | 9 | 1 puerto USB-C o más (para conectar una webcam de 60 fps)
|  |  | 10 | 2 puertos USB-A o más (2.0 o superiores, para conectar simultáneamente la licencia y la estación receptora Awinda, y en su caso un ratón inalámbrico u otro periférico)
|  |  | 11 | 1 puerto HDMI A o D (micro-HDMI)
|  |  | 12 | 1 conversor USB-A a USB-C por cada puerto USB-C que tenga el portátil
|  |  | 13 | 1 conversor USB-C a USB-A por cada puerto USB-A que tenga el portátil
|  |  | 14 | 1 conversor HDMI-A a HDMI-D por cada puerto HDMI-A que tenga el portátil
|  |  | 15 | 1 conversor HDMI-D a HDMI-A por cada puerto HDMI-D que tenga el portátil
|  |  | 16 | Todos los anteriores conversores deben poder conectarse simultáneamente.
| 5 | Estación receptora | 1 | Comunicación inalámbrica con los sensores, con alcance hasta 50 m en espacio abierto y hasta 20 m en espacio de oficinas, o superiores
|  |  | 2 | Capaz de recibir simultánemente datos de 17 o más sensores
|  |  | 3 | Sincronización en el tiempo de datos de 17 o más sensores con precisión de 10 microsegundos, o superior
|  |  | 4 | Frecuencia: hasta 60 Hz, o superior
|  |  | 5 | Carga simultánea de 6 sensores o más, en 2 h o menos