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	Anexo II. Datos identificativos de la empresa participante en la licitación 



	Código de la licitación a la que concurre

	
CP_____/____


	Número de lotes e identificación (cumplimentar solo en caso de licitación por lotes)

	


	Datos de identificación del empresario licitador 

	Nombre y apellidos / Razón social de la empresa:


	NIF/CIF:
	TELF:
	[bookmark: bookmark=kix.uaipzertkxo5][bookmark: bookmark=kix.7ysug3mn5x1e]PYME    ☐ sí     ☐ no

	DIRECCIÓN POSTAL: 


	URL/WEB


	Datos de identificación del representante del licitador 

	DNI:

	Nombre y apellidos del representante de la empresa:

	Nº protocolo  de Poder bastante en derecho a favor del representante legal del licitador: 

	Lugar y fecha de otorgamiento: 


	Nombre, residencia del notario  y el Colegio Notarial al que pertenece: 


	Datos persona de contacto

	Nombre y apellidos: 

	Telf.:

	Correo electrónico:

	A efectos de notificación 

	[bookmark: bookmark=kix.xym1bjk8225b][bookmark: bookmark=kix.7xrezvwk8n8g]El licitador acepta expresamente recibir las notificaciones por parte de la Mutua de forma electrónica a través del correo más arriba indicado[footnoteRef:1]. [1:  De conformidad  con lo establecido en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151, con NIF G-08215824 y con domicilio en Vía Augusta, 36, 08006 Barcelona, le informa que los datos de carácter personal facilitados serán tratados por ASEPEYO sobre la base legal del interés público en el cumplimiento de las actividades que le son propias como Mutua Colaboradora con la Seguridad Social y, en concreto, para el desarrollo de las funciones propias como órgano de contratación  y poder adjudicador  ( art 3.3 c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público)
Sus datos se conservarán durante el plazo mínimo de conservación establecido por la legislación vigente y, en todo caso, hasta la conclusión del último plazo de prescripción de acciones penales y civiles, así como de sanciones administrativas, que resulte aplicable, sin perjuicio de su debido bloqueo.
	Adicionalmente le informamos que, en el supuesto que sea necesario para la gestión de la licitación/consulta preliminar, podrán tener acceso a sus datos terceros que prestan servicios a ASEPEYO  como pueden ser proveedores informáticos y proveedores de custodia y destrucción de documentos. Sus datos únicamente serán tratados por estos proveedores para la prestación del servicio contratado.
	Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y/o portabilidad , así como efectuar cualquier consulta o sugerencia en relación con el tratamiento de sus datos de carácter personal, dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos (DPD) de Asepeyo, a través del Servicio de Atención al Usuario (SAU), por alguno de los siguientes medios, acompañando copia de su  DNI o documento identificativo equivalente:
Mediante correo electrónico que deberá enviar a la dirección asepeyo@asepeyo.es
Correo postal dirigido a Asepeyo, con dirección en Vía Augusta nº 36 08006 Barcelona o presentándose en uno de los centros asistenciales de Asepeyo
	Tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), autoridad competente en materia  de protección de datos, a través de su sede electrónica o por escrito dirigido a la sede de la misma.] 





DECLARA, bajo su responsabilidad, como licitador  (en caso de presentarse en UTE,  realice una declaración por cada uno de los miembros de la UTE y presente el Anexo IV.3):

· Que conforme al objeto  social de la empresa, puede presentarse a la licitación, ostentando el firmante de esta declaración  la  debida representación de la empresa  así como la facultad  para presentar la oferta. 
· Que la empresa que representa goza de plena capacidad jurídica para contratar con el Sector Público, y que ni dicha empresa ni el Órgano Unipersonal que la representa ni demás personas que forman parte de ella se encuentran incursos en las prohibiciones  para contratar señaladas en el art. 71 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Marque con una x en caso afirmativo:  

☐  Que siendo una empresa extranjera se someterá a los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden para todas las incidencias que puedan surgir del contrato, con renuncia expresa al fuero propio.

☐  Que la empresa es una microempresa, una pequeña o mediana empresa

☐ Microempresa: empresa que cuenta con menos de 10 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 2 millones EUR.
☐ Pequeña empresa: empresa que cuenta con menos de 50 empleados y cuyo volumen de negocios anual o balance total anual no excede de 10 millones EUR.
☐ Mediana empresa: empresa que no es ni una microempresa ni una pequeña empresa, que cuenta con menos de 250 empleados y cuyo volumen de negocios anual no excede de 50 millones EUR o cuyo balance total anual no excede de 43 millones EUR.
        
☐  Que  por ser una empresa de 50 o más trabajadores, la plantilla de la empresa está integrada  por un número de personas trabajadoras  con discapacidad no inferior  al 2% de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

☐  Que por ser  una empresa  de 50 o más trabajadores, dispone del correspondiente  plan  para la igualdad entre hombres y mujeres y que dicho plan se encuentra inscrito  en el registro laboral correspondiente.

Las empresas que, por contar con 50 o más trabajadores, deban disponer del citado plan para la igualdad, deberán presentar en el Sobre 1 Certificado de inscripción  en el registro laboral correspondiente, el cual deberá encontrarse vigente.

Y para que conste, firmo la presente declaración, manifestando   formalmente  que la información que  contiene es exacta  y veraz y que se podrá aportar la documentación que lo acredite cuando así le sea solicitado. 


En ………. a ….de ……… de 20…….


Fdo. legal representante      
ASEPEYO. Presidencia de la Mesa de Contratación.
Dirección de Contratación. Vía Augusta, 48 – 3ª planta. 08006 BARCELON

	Anexo III
Admisión de variantes.   




No se aceptan variantes. 




	Anexo IV
Documentación a presentar por las empresas 


  
	[bookmark: _heading=h.pg4ikt998nh4]Anexo IV.1
[bookmark: _heading=h.bhddu99hchte]Documentación acreditativa de capacidad, solvencia económica y financiera, técnica y profesional 



Solamente las empresas en las que recaiga la propuesta de adjudicación, por haber presentado la oferta con mejor relación calidad-precio, deberán aportar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares, que será la siguiente: 

1. Documentación acreditativa de la personalidad y capacidad jurídica

Si el/a licitador/a fuere persona física, aquel que acredite su personalidad: para los españoles D.N.I. o en general aquel documento que reglamentariamente le sustituya; para los extranjeros de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea, pasaporte, autorización de residencia y permiso de trabajo; para los extranjeros pertenecientes a alguno de los países integrantes de la Comunidad Europea: documento que acredite su personalidad, según la legislación del país respectivo.

Si el/a licitador/a fuere persona jurídica: escritura de constitución o modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuere exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, estatutos o acto  fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su  actividad,  inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro Oficial.

Cuando se trate de empresarios no españoles de Estados miembros de la Comunidad Europea: se acreditará mediante la inscripción en los registros o presentación de las certificaciones que se indican en el anexo I del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en función de los diferentes contratos, según se establece en su artículo 9.

Personas físicas o jurídicas de Estados no pertenecientes a la Unión Europea: deberán acreditar su capacidad de obrar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente u Oficina Consular de España del lugar del domicilio de la empresa, en la que se haga constar, la reciprocidad en relación con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

Si el firmante de la proposición actúa en nombre y representación del licitador, aquél que acredite su personalidad (Documento Nacional de Identidad, o aquél que legal o reglamentariamente le sustituya, para los españoles; pasaporte, autorización de residencia y permiso de trabajo, para los extranjeros de Estados no pertenecientes a la Comunidad Europea; aquél que acredite su personalidad, conforme a la legislación del respectivo país, para los extranjeros nacionales de Estados miembros de la Comunidad Europea). Y, además, poder bastante en derecho a su favor, debidamente inscrito en el Registro Mercantil, si actúa en representación de personas jurídicas, por imperativo de la legislación mercantil, que le habilite para concurrir en nombre del representado a la celebración de contratos con el Sector Público.

Cuando se trate de uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, cada uno de ellos deberá aportar la documentación exigida en los apartados anteriores, debiendo acreditar cada uno de los componentes su capacidad y solvencia, acumulándose, a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal las características acreditadas por cada uno de los integrantes de la misma. Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente al Poder Adjudicatario, será necesario que los empresarios que deseen concurrir integrados en ella indiquen los nombres y circunstancias de los que la constituyan, la participación de cada uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, caso de resultar adjudicatarios, no siendo necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación a su favor. Dichos empresarios quedarán obligados solidariamente ante el poder adjudicador y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa.

La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

El licitador o la licitadora no podrá suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.

2. Declaración responsable sobre prohibición de contratar (anexo IV.2) 

Declaración responsable de no estar incluido el licitador en ninguno de los supuestos de prohibición para contratar establecidos en el artículo 71 LCSP haciendo mención específica sobre la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, según establece el apartado 71.1.d)  LCSP.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Comunidad Europea, y esta posibilidad esté prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración responsable.


3. Declaración responsable de haber tenido en cuenta en la presentación de la oferta las obligaciones legales en materia laboral y medioambientales (anexo IV.2)


4. Solvencia económica y financiera, técnica y profesional

Para celebrar contratos con el sector público los empresarios deberán acreditar estar en posesión de las condiciones mínimas de solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el órgano de contratación.

De acuerdo con el art. 71 LCSP no podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el artículo 73, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias: e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaración responsable a que se refiere el artículo 140 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligación de comunicar la información prevista en el artículo 82.4 y en el art. 343.1 LCSP. 

[bookmark: bookmark=kix.bh5n9c8d0fva]Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida para acreditar los mismos para participar en la presente licitación son los que vendrán marcados con una ☒ del siguiente listado: 


4.1. Solvencia económica y financiera

☒ Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, de los tres últimos años.

a) Modo de acreditación

· Empresario inscrito en registro mercantil: cuentas anuales aprobadas y depositadas en RM
· Empresario NO inscrito en registro mercantil: cuentas anuales depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito
· Empresarios individuales  no inscritos en registro mercantil: libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el RM. 
· Servicios profesionales: Seguro de indemnización por riesgos profesionales
· Certificado auditoría de cuentas

b) Importe mínimo:

☐ Importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato referido al año de mayor volumen de los 3 concluidos: ________€

☒ Referido al año de mayor volumen de los 3 concluidos: Duración menor  o igual a un año: Una vez y media el valor estimado del contrato. Duración mayor de un año: una vez y media el valor anual medio del contrato.

☐ Patrimonio neto, o bien ratio entre activos y pasivos, al cierre del último ejercicio económico para el que esté vencida la obligación de aprobación de cuentas anuales.

a) Modo de acreditación: último balance de cuentas aprobadas.

b) Importe mínimo: Por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato.


4.2. Solvencia técnica y profesional

4.2.1 Experiencia

☒ Una relación de los principales suministros realizados en los últimos tres años que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. 

a) Modo de acreditación: 

· Cuando el destinatario sea una entidad del sector público: Certificados expedidos o visados por el órgano competente.
· Cuando el destinatario sea un sujeto privado: certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañada de los documentos obrantes en poder del mismo, que acrediten la realización de la prestación.

b) Requisito mínimo: que el importe anual acumulado en el año de mayor ejecución sea igual o superior al 70% de la anualidad media del contrato.


☐ Experiencia mínima de la empresa licitadora de __ años (en los contratos de suministros que requieran obras de colocación o instalación).

Modo de acreditación: certificados de ejecución o contratos.


4.2.2. Equipo humano  

☒ Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que se disponga para la ejecución del contrato.

a) Modo de acreditación: copia de los títulos y acreditaciones, y/o declaración responsable firmada.

b) Requisito mínimo: 

· La empresa adjudicataria dispondrá de personal cualificado para la instalación de los depósitos criogénicos y sus instalaciones asociadas. Este personal dispondrá de la cualificación profesional adecuada y de una experiencia mínima de 3 años. 
· La empresa adjudicataria dispondrá de 2 conductores de camiones cisterna y/o camiones para el transporte de botellas de gases medicinales, que deberán estar en posesión del certificado de formación profesional, expedido por la Jefatura de Tráfico (carné ADR), salvo excepciones justificadas según normativa. Deberá aportar acreditación. Los conductores deberán tener una experiencia mínima de 3 años. La experiencia se acreditará mediante la aportación de los curriculums correspondientes.


☐ Nombre y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación (art. 76.1 LCSP) (solo en caso de contratos que incluyan servicios o trabajos de colocación e instalación)

a) Modo de acreditación: Declaración responsable firmada.


☒ Compromiso a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato los medios personales o materiales suficientes para ello (art. 76.2 LCSP). (Anexo IV.2)

a) Modo de acreditación: Declaración responsable firmada.


4.2.3. Equipamiento e instalaciones 

☐ Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

a) Modo de acreditación: declaración y documentos acreditativos.

b) Requisitos mínimos

	☐     Funcionalidades: ____________________
	☐ Características y capacidades mínimas de los medios exigidos: ________________


4.2.4. Calidad, medio ambiente y prevención.

☐ Solo en caso de que los productos a suministrar sean complejos o cuando, excepcionalmente, deban responder a un fin especial: control efectuado por el órgano de contratación o, en nombre de éste, por un organismo oficial u homologado competente del Estado en que esté establecido el empresario, siempre que medie acuerdo de dicho organismo. El control versará sobre la capacidad de producción del empresario y, si fuese necesario, sobre los medios de estudio y de investigación de que disponga y sobre las medidas de control de la calidad.

· Descripción del control que se efectuará por parte del órgano de control: ____________________

· Capacidad mínima exigida en términos de unidades o medidas apropiadas a la naturaleza de los suministros contratados:_______________________


☒ Acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad y de gestión medioambiental. 

a)   Modo de acreditación: 

		☒ Copia certificado/s.
		☐ Declaración responsable firmada indicando qué políticas se aplican 		    sobre gestión de calidad y medio ambiente.

b) Requisito mínimo: Normas técnicas o especificaciones técnicas oficiales respecto de las que deberá ser acreditada la conformidad por los certificados exigidos.

	☒ ISO 9001 ó ISO 13485 (o acreditación equivalente)
	☐ ISO 14001


☒ Certificado de empresa acreditada para el suministro de gases medicinales, y los documentos de capacitación de sus operarios.

a) Modo de acreditación: copia de la certificación.

b) Requisito mínimo: 

· Las empresas suministradoras deberán acreditar estar registradas en la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios como laboratorio farmacéutico de acuerdo con el Real Decreto 824/2010, así como cualquier otra normativa que la sustituya o que sea de aplicación. Igualmente, la empresa suministradora deberá acreditar la posesión de la Autorización de Distribución de Productos Sanitarios, de acuerdo con el Real Decreto 1591/2009, o cualquier otra normativa que la sustituya o que sea de aplicación.
· Las empresas encargadas de realizar las instalaciones y mantenimientos de equipos a presión deberán disponer de las autorizaciones requeridas según lo establecido en el Real Decreto 809/2021, o cualquier otra normativa que la sustituya o que sea de aplicación.


☒ Justificación, mediante certificado de visita validado por persona designada por Asepeyo, de haber visitado el centro con anterioridad a la presentación de la oferta, de acuerdo con el modelo adjunto a este pliego (Anexo IV.5) o, en su defecto, un escrito del ofertante en el que asuma el estado actual, excepto los vicios ocultos. 

a) Modo de acreditación: Justificante de visita sellado o escrito del ofertante en el que asuma el estado actual, excepto los vicios ocultos.



	Anexo IV.2 
Declaración Responsable General de la empresa adjudicataria   


(Es obligatorio consignar todos los datos relativos al apoderamiento del representante de la empresa)
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
DON/DOÑA____________________________________________________ con D.N.I. número ______________________, domiciliado/a en _______________ calle de ________________________________, en representación de la Empresa ________________________________ domiciliada en ___________________ calle de__________________________________ con N.I.F. _________________ ,en su condición de _______, en virtud  escritura otorgada  ante el notario de ____________________________Don/ña_____________________________________ en fecha __ de ___ de ____ , núm de protocolo ___________ 

DECLARA, bajo su responsabilidad 1 

1.- Que la Empresa que representa goza de plena capacidad jurídica para contratar con el Sector Público, y que ni dicha Empresa ni el Órgano Unipersonal que la representa ni demás personas que forman parte de ella se encuentran incursos en las prohibiciones  para contratar señaladas en el art. 71 y concordantes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2.- Que la empresa que representa  se compromete a adscribir los medios técnicos, personales y materiales que se exigen en el pliego que rige la presente licitación como criterio de solvencia a efectos de la admisión en el procedimiento de adjudicación del contrato, así como todos aquellos que han sido ofertados y han sido tenidos en cuenta a la hora de puntuar su oferta de acuerdo a los criterios de adjudicación.

    	Que estos medios técnicos, personales y materiales formarán parte de la propuesta presentada y, por lo tanto, del contrato que se formalice, estos medios se mantendrán por la empresa, en caso de resultar adjudicataria, durante todo el tiempo de ejecución del contrato, con el compromiso de comunicar a ASEPEYO cualquier variación respecto a los mismos. 

3.- Que en la oferta presentada por la empresa que representa se han tenido en cuenta las obligaciones derivadas de las disposiciones vigentes en materia de protección del empleo, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales, y protección del medio ambiente.

4.- Que la empresa que representa:  (  señale la que  corresponda):

☐ Está clasificada  según  se acredita en el certificado que se adjunta a esta declaración y que la clasificación  permanece vigente  y sin modificación ,  manteniendo la empresa las  características y circunstancias que   dieron lugar a su otorgamiento por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa  del Estado.

☐ Está  inscrita en el Registro Oficial de  Licitadores  y  Empresas Clasificadas 
    del  Estado (ROLECE) con el número -------




A- Que los datos de la empresa que constan en el ROLECE no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con la certificación del Registro que acompaña a esta declaración.

B- Que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores referentes a:
1.
2.
3.
4.
han sufrido alteración según se acredita mediante los documentos que se adjuntan a la presente declaración y que estos extremos ya han sido comunicados al Registro con fecha______

(Las opciones A) y B) son incompatibles entre sí, señale solamente la que corresponda 

☐ No está clasificada ni inscrita en el ROLECE



En ______________ a ___ de ____ de 20__


Fdo.:      

PRESIDENCIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
ASEPEYO


1.En caso de unión temporal de empresas hay que presentar una declaración por  cada empresa que forma parte de la UTE



	Anexo IV.2. bis
Declaración Responsable Subcontratación 


(Es obligatorio consignar todos los datos relativos al apoderamiento del representante de la empresa)

DON/DOÑA____________________________________________________ con D.N.I. número ______________________, domiciliado/a en _______________ calle de ________________________________, en representación de la Empresa ________________________________ domiciliada en ___________________ calle de__________________________________ con N.I.F. _________________ ,en su condición de _______, en virtud  escritura otorgada  ante el notario de ____________________________Don/ña_____________________________________ en fecha __ de ___ de ____ , núm de protocolo ___________ 

DECLARA, bajo su responsabilidad 1 

1. Que la empresa que representa: 

☐ No tiene intención de subcontratar ninguna parte del contrato. 

☐ Sí tiene intención de subcontratar alguna parte del contrato a terceros. 









En ______________ a ___ de ____ de 20__


Fdo.:      

PRESIDENCIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN
ASEPEYO



	[bookmark: bookmark=id.4k668n3]Anexo IV.3
Modelo normalizado de presentación de la documentación de capacidad empresas licitadoras



Empresa Ofertante

A. Empresa única 

	




B. Unión Temporal de Empresas U.T.E.

	Nombre de las empresas 
	 % participación 

	

	

	


	

	


	

	

	

	

	








INDICE DE DOCUMENTOS APORTADOS

A entregar por las empresas licitadoras

Las empresas licitadoras deberán presentar la siguiente documentación en el SOBRE 1 el formulario normalizado del Documento Europeo Único de Contratación y el Anexo II debidamente cumplimentado y firmado. 

SÓLO PARA EMPRESAS DE MÁS DE 50 TRABAJADORES: Certificado de inscripción en el registro laboral correspondiente al plan para la igualdad entre hombres y mujeres,el cual deberá encontrarse vigente.

Únicamente a entregar por la empresa propuesta como adjudicataria

Solamente las empresas en las que recaiga la propuesta de adjudicación, por haber presentado la oferta con mejor calidad-precio, deberán aportar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos en la cláusula 9 del pliego de cláusulas administrativas particulares, que será la siguiente: 


· DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LA PERSONALIDAD Y CAPACIDAD JURÍDICA

- D.N.I. o documento  que lo sustituya.
- Escritura de constitución o modificación, estatutos o acto fundacional.
- Poder bastante en derecho a favor del representante legal del licitador.
- Compromiso de constituirse formalmente en unión temporal, en su caso.

· Datos identificativos de la empresa participante en la licitación (Anexo II)
· Declaración Responsable General de la empresa adjudicataria (anexo IV.2)  

· Solvencia económica y financiera (ver anexo IV)

· Solvencia técnica y profesional (ver anexo IV)

· Garantía definitiva, en caso que se solicite (aval, depósito en efectivo o seguro de caución. Anexo IV.4)

· Declaración responsable debidamente cumplimentada y firmada, en caso de subcontratación (Anexo IV.2 bis)



	[bookmark: _heading=h.npaqptuconvu]Anexo IV.4
Modelo de Aval o Seguro de Caución
(solo en caso que se solicite en el cuadro de características) 



MODELO DE AVAL BANCARIO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

(Con membrete del Banco avalista, en caso de  formalizar en papel)

Referencia Aval:
Nº ___________.

El Banco __________, con el nº de Identificación Fiscal ____________, debidamente representado por ___________________________ con poderes suficientes para obligar al Banco, otorgados ante Notario _____________________, en fecha ____________ nº de Protocolo _______.

AVALA

Tan ampliamente como el derecho requiera, con carácter solidario y con expresa renuncia a los beneficios de exclusión de bienes, orden y división, a (nombre de la Empresa avalada) ante (nombre de la Empresa que ha cursado el Contrato)_____, por la cantidad de _________(en letra y número) _______, como garantía que responda del fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas con el Contrato_______(nombre de la licitación), que ha sido aceptado por  ______ (nombre de la Empresa avalada)_________.
El presente aval tendrá validez desde la fecha de emisión hasta que Asepeyo, Mutua colaboradora con la seguridad social núm. 151 devuelva el original del mismo a _____(nombre de la Empresa avalada)_________.
El Banco _________(nombre del Banco que avala) hará efectivo este aval, pagando a la primera reclamación, incondicionalmente y sin objeciones de la Empresa avalada, del Banco o terceros, la totalidad de su importe a (nombre de la Empresa que ha cursado el Contrato), contra la recepción del requerimiento por escrito que indique el incumplimiento del Contrato, renunciando a entrar a valorar la alegación de incumplimiento manifestada y sin que tal pago prejuzgue la solución de las controversias que puedan surgir entre las partes afectadas.
El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el registro especial de avales con el nº__________.

_________, a _____ de ________ de _________.
(Nombre del Banco)

Firmas con indicación del nº D.N.I. y sello del Banco




MODELO DE SEGURO DE CAUCIÓN


(MEMBRETE DEL ASEGURADOR)


Certificado número ---------------------

La Entidad (Razón social completa de la entidad aseguradora) -----------------------------------------, N.I.F. -----------------------------, con domicilio (a efectos de notificación y requerimientos) en la calle/plaza/avenida -----------------------------------, código postal ------------------, localidad -------------------, debidamente representado por don (nombre y apellidos del apoderado o apoderados), con poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de poderes que se reseña en la parte inferior de este documento,

ASEGURA
a: (nombre y apellidos o razón social) --------------------------------------, N.I.F.  -------------------------, en concepto de tomador del seguro, ante (detallar órgano disponente, según listado adjunto) ---------------------------------------------------------------------------------------------,  en adelante asegurado, hasta el importe (por el que se constituye el seguro) de (en letra) --------------------------------------------------------- euros (en cifra) ------------------, en los términos y condiciones establecidos en el art. 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directicas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 24 de febrero de 2014, normativa de desarrollo y pliego de cláusulas administrativas particulares por la que se rige el contrato (identificar individualmente de manera suficiente el contrato en virtud del cual se presta la caución) ---------------------------------------------------------------------------------------------------, en concepto de garantía definitiva, para responder de las obligaciones, penalidades y demás gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demás condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.
El asegurador declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el artículo 57.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
La falta de pago de la prima, sea única, primera o siguiente, no dará derecho al asegurador a resolver el contrato, ni éste quedará extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su obligación, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantía.
El asegurador no podrá oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el tomador del seguro.
El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de ASEPEYO.
El presente seguro de caución estará en vigor hasta que el órgano a cuya disposición se constituye resuelva expresamente declarar la extinción de la obligación garantizada y la cancelación del seguro de caución.
 (Lugar y fecha ) -------------------------------
(razón social de la entidad) --------------------------------------------


(Sello entidad aseguradora) (firma de los Apoderados)



	[bookmark: _heading=h.2d9ujvd3s1wf]Anexo IV.5
Modelo de certificado de visitas al centro 
(solo en caso que se solicite como criterio de solvencia) 




D./Dña. …………………………………………………………., en representación de la empresa …………………………………………………………………...……, ha visitado las instalaciones del centro asistencial de …………………….., tal y como establece el Pliego de cláusulas administrativas particulares regulador del contrato para el servicio de …………………………………………………………………………………….
 
El firmante se compromete a guardar secreto profesional sobre todas las informaciones, documentos, y asuntos a los que tengan acceso o conocimiento durante la visita, estando obligado a no hacerlos públicos o enajenar cuantos datos conozca como consecuencia o con ocasión de la misma, incluso después de finalizar el procedimiento de adjudicación y/o el plazo contractual.

Se compromete a mantener estricta confidencialidad y a no revelar o ceder datos, ni aún para su conservación, o documentos proporcionados por la Mutua o copia de los mismos, a terceros, para cualquier otro uso no previsto como necesario para el desempeño de la obra, especialmente los datos de carácter personal. 

En el caso de que el adjudicatario, en el ejercicio de la ejecución del servicio, tuviera que manejar ficheros con datos de carácter personal en el marco del objeto del presente contrato, deberá cumplir con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (“LOPD”) y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), en adelante “GDPR”, así como su normativa de desarrollo vigente en cada momento (conjuntamente, la “Normativa sobre protección de datos”).

Las empresas licitadoras serán responsables de cualquiera de los daños y perjuicios directos o indirectos sufridos por la Mutua como resultado del incumplimiento de la presente obligación de confidencialidad.

Y para que conste y a los efectos oportunos, 

En................................., a ….. de…………... de ………... 



Por Asepeyo 						   Por el licitador/a
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Modelo de proposición económica y demás criterios automáticos sometidos a fórmulas




*VER “ANEXO V” PUBLICADO EN FORMATO EXCEL.

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DEL ANEXO V

Las empresas licitadoras deberán presentar la oferta económica y el resto de los criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas automáticas a través del documento del Anexo V en donde se indican todos los criterios de adjudicación reflejados en el “Anexo XI Criterios de adjudicación”. 
Se presentará el formulario/modelo del Anexo V con caracteres claros o escrito a máquina y no se aceptarán aquellos que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente su contenido.
El Órgano de Contratación estará facultado para excluir a las empresas licitadoras de la presente licitación por las siguientes causas:
· Cuando la oferta no se presente conforme a los términos establecidos en el presente pliego.
· Cuando no se oferte la totalidad de los conceptos definidos en el presente pliego.
· Cuando alguno de los conceptos ofertados sea de importe igual o inferior a cero.
· Cuando alguno de los conceptos ofertados sea superior al importe máximo unitario de licitación.
· Cuando no se presente la documentación justificativa requerida en la presente licitación.
Las proposiciones económicas presentadas se podrán considerar como anormales cuando las mismas sean inferiores al Presupuesto Base de Licitación en más de 20% unidades porcentuales.
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	[bookmark: bookmark=id.1fob9te]Anexo VI
Condiciones especiales de ejecución 



1.-La ejecución del contrato se sujetará a la siguiente condición de carácter social:

La empresa contratista y subcontratista, caso de que se permita la subcontratación, establecerán medidas que faciliten la conciliación de la vida laboral, personal y familiar del personal adscrito a la ejecución del contrato y podrán consistir en al menos una de las siguientes:

· Flexibilidad de los horarios laborales de entrada y salida en el trabajo y de las pausas o descanso para la comida, café, etc.
· Adecuación de los horarios a los ritmos cotidianos de las personas: medida de  adecuación  de los horarios laborales a los horarios de los transportes, de las escuelas, de los comercios, etc. 
· Teletrabajo: trabajo a distancia sin estar de forma permanente en el puesto de trabajo y haciendo uso de las nuevas tecnologías.
· Apoyo económico para sufragar gastos de escuelas infantiles y de otros centros de atención a personas dependientes.
· Realización de la formación interna de la organización en horario laboral, o bien, en parte de éste.
· No establecer  reuniones en tiempos límites de descanso

La empresa que resulte adjudicataria deberá presentar en el plazo de tres meses desde la firma del contrato, declaración responsable en la que indique qué medida o medidas de las anteriores tiene implantada en la empresa, aplicable al personal adscrito al contrato .Dicha medida/s se deberá mantener durante toda la vigencia del contrato. A estos efectos, la empresa adjudicataria deberá presentar anualmente y mientras el contrato se encuentre en vigor, declaración responsable sobre el mantenimiento de la medida.

El incumplimiento de esta condición especial de ejecución dará lugar a la imposición de penalidades en los términos del artículo 192.1 de la LCSP.

2.- Si la ejecución del contrato implica la cesión de datos de carácter personal , la empresa
que resulte adjudicataria deberá someterse o a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), así como su normativa de desarrollo vigente en cada momento.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 202.1 de la LCSP, esta obligación tiene el carácter de obligación contractual esencial de conformidad con lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 211.
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 Documento Europeo Único de Contratación  




Para poder cumplimentar la declaración responsable deberá descargarse el archivo publicado en la ficha de la licitación de la Plataforma de Contratación del Sector Público. 
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Penalidades   



La/s empresa/s contratistas/s podrá/n incurrir en los siguientes incumplimientos: 

INCUMPLIMIENTOS LEVES

· Justificación defectuosa de las facturas no aportando toda la documentación justificativa de la prestación objeto del contrato.

INCUMPLIMIENTOS GRAVES

· Incumplimiento por parte de la empresa contratista de los términos y condiciones indicadas en los pliegos de la presente licitación y/o en la oferta presentada.
· Incumplimiento de los plazos máximos indicados en los pliegos o en la oferta presentada para la prestación objeto del contrato, en su caso. 
· La no utilización de los medios humanos y/o materiales necesarios para la prestación objeto del contrato, así como como todos aquellos que hayan sido ofertados.
· El incumplimiento de la condición especial de ejecución indicada para el contrato y/o del plazo establecido para ella.
· Subcontratación, cuando ésta se permita, de la prestación objeto del contrato, o parte de la prestación, sin la comunicación previa a ASEPEYO.
· A partir del cuarto incumplimiento leve, se considerará un incumplimiento grave.

INCUMPLIMIENTOS MUY GRAVES

· La no realización de la Coordinación de Actividades Empresariales (CAE), en su caso, mediante el sistema y/o procedimiento establecido por ASEPEYO.
· La no observancia de las condiciones de seguridad, salud laboral y/o medioambientales, así como cualquier otra normativa de carácter estatal, autonómica y municipal, que pudiera ser de aplicación a la prestación objeto del contrato.v
· Falseamiento de cualquier información o documentación facilitada a ASEPEYO y/o ocultación de información.
· A partir del tercer incumplimiento grave, se considerará un incumplimiento muy grave. 



DETERMINACIÓN DE LAS PENALIZACIONES

Las penalidades a aplicar en función de la falta cometida serán:

· Penalización por incumplimiento leve. ASEPEYO penalizará a la empresa contratista que incurra en cualquiera de los incumplimientos leves con una penalización por importe equivalente al 0,20% del importe de adjudicación del contrato. En cualquier caso, el importe mínimo de dicha penalización será de 100 euros (impuestos excluidos). 
· Penalización por incumplimiento grave.  ASEPEYO penalizará a la empresa contratista que incurra en cualquiera de los incumplimientos graves con una penalización de importe equivalente al 1% del importe de adjudicación del contrato. En cualquier caso, el importe mínimo de dicha penalización será de 300 euros (impuestos excluidos). 
· Penalización por incumplimiento muy grave.  ASEPEYO penalizará a la empresa contratista que incurra en cualquiera de los incumplimientos muy graves con una penalización de importe equivalente al 2% del importe de adjudicación del contrato. En cualquier caso, el importe mínimo de dicha penalización será de 500 euros (impuestos excluidos). 



NOTA: La cuantía de cada penalización no superará el diez por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las penalizaciones el cincuenta por ciento.
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 Modificaciones contractuales previstas  



1. Causas generales. 

a) En los casos de fusión de empresas en los que participe la sociedad contratista, el contrato continuará vigente con la entidad absorbente o con la resultante de la fusión, que quedará subrogada en todos los derechos y obligaciones dimanantes del mismo.

b) Igualmente, en los supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad de las mismas, el contrato continuará con la entidad resultante o beneficiaria, que quedará subrogada en los derechos y obligaciones dimanantes del mismo, siempre que tenga la documentación exigida al acordarse la adjudicación o que las diversas sociedades beneficiarias de las mencionadas operaciones y, en caso de subsistir, la sociedad de la que provengan el patrimonio, empresas o ramas segregadas, se responsabilicen solidariamente con aquélla de la ejecución del contrato. Si no pudiese producirse la subrogación por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato la documentación necesaria se resolverá el contrato, considerándose a todos los efectos como un supuesto de resolución por culpa del adjudicatario.

c) Podrá modificarse el precio y ampliarse el objeto del contrato en los casos de fusión, acuerdos de cooperación, contratos de adhesión, de la Mutua contratante con otras Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, en función de lo establecido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin perjuicio de los documentos contractuales que pueda suscribir con otras Mutuas, siempre y cuando dicha modificación no exceda, en más o en menos, el 20 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite


2. Otras modificaciones previstas

· Podrá modificarse el precio y ampliarse o reducirse el objeto del contrato en los casos de apertura o cierre de los centros asistenciales de la Mutua, siempre y cuando dicha modificación no exceda, en más o en menos, el 20 % del precio de adjudicación del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.

· Durante la vigencia del contrato (prórrogas incluidas) ASEPEYO puede requerir suministro adicional a la cantidad inicialmente prevista, por las siguientes causas, además de las anteriormente nombradas:

· Incremento de las estimaciones previstas.
· Incremento de la actividad.
· Incremento del colectivo protegido que tenga como consecuencia directa un aumento del consumo.

· Si durante la vigencia del contrato, alguno de los productos adjudicados quedase descatalogado o discontinuado, el contratista deberá comunicar y justificar adecuadamente a ASEPEYO, por escrito, los motivos, y presentar obligatoriamente un producto de sustitución (ficha técnica y muestra) debiendo ser este, equivalente o superior al adjudicado, que se suministrará al mismo precio adjudicado.

· Si durante la vigencia del contrato, ASEPEYO tuviera la necesidad de comprar un producto adjudicado con alguna variación (por cambios del fabricante, por normativa, por cambios de volumen de embotellado, etc.), la/s contratista/s deberán ofertarlo a un precio no superior al adjudicado.

· Si durante la vigencia del contrato, se produce una novedad técnica del producto, el contratista podrá ofrecer a ASEPEYO a un precio no superior al adjudicado.

En cualquier caso, las modificaciones no podrán suponer el establecimiento de nuevos precios unitarios no previstos en el contrato. 

En todos los supuestos establecidos, ASEPEYO tendrá la potestad de aceptar o no el nuevo producto presentado.



* NOTA IMPORTANTE: En ningún caso la suma de las modificaciones totales previstas puede superar 20% del precio inicial del contrato. 

** El procedimiento a seguir en el supuesto de realizar las MODIFICACIONES PREVISTAS es: notificar el acuerdo a la empresa contratista indicando la modificación aplicable y publicar el mismo en el perfil del contratante de ASEPEYO.
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Cláusulas específicas de resolución contractual.   




Además de las previstas en la cláusula 27 del pliego de cláusulas administrativas particulares, se prevén las siguientes causas específicas de resolución contractual: 

· Las causas legalmente previstas en los artículos 192; 193; 195 LCSP.  
· La comisión de tres (3) faltas muy graves durante el periodo de seis (6) meses.
· La comisión de seis (6) faltas graves durante el periodo de seis (6) meses.
· Evidencia probada de la existencia de fraude por parte de la empresa adjudicataria en la ejecución de alguno de los servicios contratados.
· Falseamiento comprobado de partes de trabajo, informes y/o datos.


"La  mutua podrá resolver el contrato  que se encuentre en situación de prórroga ordinaria  si el nuevo contrato que haya licitado públicamente para el mismo o similar  objeto  que el del contrato a rescindir tiene su entrada en vigor  en una fecha anterior a la de la  finalización del plazo de duración de la prórroga.  La rescisión del contrato no dará lugar a indemnización ni compensación  alguna de ningún tipo a favor de la empresa  adjudicataria ".
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Criterios de adjudicación.   




Los criterios de adjudicación que han de servir de base para la contratación de la licitación son los que se establecen a continuación con su correspondiente ponderación y que se desarrollan más adelante.

1.- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS ………. 	hasta 100 puntos
1.1.- Oferta económica ……..…………………………………………………………	hasta 90 puntos
1.2.- Propuestas de mejora ……………………………………………………………	hasta 10 puntos
2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA ……………………………………...……	(no evaluable).



1.-  CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Las ofertas presentadas para la ejecución de la obra se valorarán conforme a los siguientes criterios cuantificables mediante la aplicación de fórmulas. Las puntuaciones que se asigna a cada uno de estos criterios es la siguiente:
	LOTE ÚNICO
Criterio 1.1.- Oferta económica.	hasta 90 puntos
Criterio 1.2.1.- Reducción en el plazo de suministro de gases medicinales en botellas.	hasta 6 puntos
Criterio 1.2.2.- Sistema de monitorización y localización de botellas de gases medicinales.	hasta 4 puntos
PUNTUACIÓN TOTAL = 	hasta 100 puntos



Criterio 1.1.- Oferta económica.

Las empresas ofertantes deberán presentar la oferta económica para el suministro objeto del contrato. Se presentará conforme al modelo “Anexo V – Modelo de Proposición Económica y demás criterios automáticos sometidos a fórmulas”.
Las ofertas económicas se valorarán de manera que cada una de ellas será la resultante de interpolar linealmente, entre la oferta que presente el presupuesto más ventajoso, a la que se le asignará la máxima puntuación, y la oferta a valorar, aplicando la siguiente fórmula:
V(1.1) = PtsMax * (OfrMen / OfrAct)
Siendo: 
V(1.1) = Valoración del Criterio.
OfrAct = Dato o valor de la oferta a valorar.
OfrMen = Dato o valor más bajo de todas las ofertas presentadas.
PtsMax = Puntuación máxima correspondiente al criterio.



1.2.- Propuestas de mejora.

Criterio 1.2.1.- Reducción en el plazo de suministro de gases medicinales en botellas.
Las empresas ofertantes podrán presentar mejoras en el plazo de suministro de gases medicinales en botellas (cualquiera de sus formatos). Las empresas podrán ofertar reducción sobre el plazo máximo de 48 horas laborales, indicado en el pliego de prescripciones técnicas.
Se valorará de la siguiente forma:
PLAZO MÁXIMO OFERTADO	SUMINISTRO GASES MEDICINALES	PUNTUACIÓN
48 horas laborales	0 puntos
36 horas laborales	2 puntos
24 horas laborales	4 puntos
12 horas laborales	6 puntos



Criterio 1.2.2.- Sistema de monitorización y localización de botellas de gases medicinales.
Las empresas ofertantes podrán presentar mejoras sobre el control de los sistemas de distribución de gases medicinales. Las empresas podrán ofertar la instalación de un sistema capaz de captar de forma inalámbrica las señales enviadas por las botellas permitiendo conocer la ubicación y la cantidad de presión residual restante de éstas.
Se valorará con la máxima puntuación el ofrecimiento de la mejora.
Se deberá indicar el ofrecimiento o no de la mejora: 		☐Sí		☐No


2.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA (no evaluable).

Las empresas licitadoras deberán presentar toda la documentación técnica indicada en el apartado de “Presentación de la oferta” del Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT).
Es necesario que la documentación técnica aportada sea clara y concisa. ASEPEYO se reserva la facultad de requerir cualquier aclaración sobre la documentación entregada en caso de considerar que la información no es plenamente inteligible.




	Anexo XII
Desglose costes 





Para la determinación del Presupuesto Base de Licitación se han tenido en cuenta los Costes Directos, Costes Indirectos y Beneficio Comercial correspondientes a la prestación objeto del contrato, todo ello conforme a los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 
La estimación de costes se realiza por año de prestación.
	CONCEPTO
	Consumo anual estimado
	Precio unitario estimado
	IMPORTE
ANUAL
SUMINISTRO
(sin impuestos)
	Tipo Impuesto
	Impuestos
(€)
	IMPORTE
ANUAL
SUMINISTRO
(con impuestos)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES
	
	
	
	
	
	
	
	

	Oxígeno líquido medicinal, en deposito centralizado criogenizado
	55.000
	m3
	0,870
	€/m3
	47.850,00 €
	4%
	1.914,00 €
	49.764,00 €

	Nitrógeno líquido medicinal, en depósito centralizado criogenizado.
	75.000
	m3
	0,750
	€/m3
	56.250,00 €
	21%
	11.812,50 €
	68.062,50 €

	Oxígeno medicinal, en botella 5 L
	30
	botellas
	21,66
	€/botella
	649,80 €
	4%
	25,99 €
	675,79 €

	Oxígeno medicinal, en botella 50 L
	25
	botellas
	31,85
	€/botella
	796,25 €
	4%
	31,85 €
	828,10 €

	Aire sintético medicinal, en botella 50 L
	25
	botellas
	87,91
	€/botella
	2.197,75 €
	4%
	87,91 €
	2.285,66 €

	Óxido nitroso medicinal, en botella 5 L
	10
	botellas
	175,00
	€/botella
	1.750,00 €
	4%
	70,00 €
	1.820,00 €

	Óxido nitroso medicinal, en botella 50 L
	2
	botellas
	295,00
	€/botella
	590,00 €
	4%
	23,60 €
	613,60 €

	Argon sanitario, en botella 5 L
	5
	botellas
	165,00
	€/botella
	825,00 €
	21%
	173,25 €
	998,25 €

	Dióxido de carbono medicinal, en botella 5 L
	10
	botellas
	120,00
	€/botella
	1.200,00 €
	21%
	252,00 €
	1.452,00 €

	Dióxido de carbono medicinal, en botella 50 L
	2
	botellas
	275,00
	€/botella
	550,00 €
	21%
	115,50 €
	665,50 €

	Regulador Alta presión (Óxido nitroso)
	2
	ud.
	400,00
	€/ud.
	800,00 €
	21%
	168,00 €
	968,00 €

	Regulador Alta presión (Dióxido de carbono)
	2
	ud.
	400,00
	€/ud.
	800,00 €
	21%
	168,00 €
	968,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	MANTENIMIENTOS Y OTRAS PRESTACIONES
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mantenimiento, en la modalidad Todo Riesgo (todo incluido), del equipamiento y de todas las instalaciones asociadas a los sistemas de distribución de gases medicinales, ya sean propiedad de ASEPEYO, o estén en régimen de cesión por la empresa adjudicataria.
	12
	meses
	200
	€/mes
	2.400,00 €
	21%
	504,00 €
	2.904,00 €

	Suministro, instalación y servicio de mantenimiento de Sistemas de telemetría y de alarma
	12
	meses
	50,00
	€/mes
	600,00 €
	21%
	126,00 €
	726,00 €

	Instalación de tomas de gases medicinales (oxígeno, aire medicinal o vacío), incluida la tubería (hasta 10 metros de tubo del diámetro correspondiente).
	3
	tomas
	300
	€/toma
	900,00 €
	21%
	189,00 €
	1.089,00 €

	Conexión de las tomas a ramales principales de oxígeno, aire medicinal o vacío.
	2
	conex.
	250
	€/conex.
	500,00 €
	21%
	105,00 €
	605,00 €

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tomas AFNOR
	5
	ud.
	80,00
	€/ud.
	400,00 €
	21%
	84,00 €
	484,00 €

	Kit mantenimiento Tomas AFNOR oxigeno/aire
	10
	ud.
	25,00
	€/ud.
	250,00 €
	21%
	52,50 €
	302,50 €

	Kit mantenimiento Tomas AFNOR vacio
	10
	ud.
	25,00
	€/ud.
	250,00 €
	21%
	52,50 €
	302,50 €

	Caudalímetro de bola p/ Aire Medicinal (Toma): 4,5 bar, Alim. AFNOR, Máx. 15 L/min, Salida 9/16" UNF M. Marcado CE, Clase Iia
	5
	ud.
	90,00
	€/ud.
	450,00 €
	21%
	94,50 €
	544,50 €

	Caudalímetro de bola p/ Oxígeno (Toma): 4,5 bar, Alim. AFNOR, Máx. 15 L/min, Salida 9/16" UNF M. Marcado CE, Clase Iia
	5
	ud.
	90,00
	€/ud.
	450,00 €
	21%
	94,50 €
	544,50 €

	Caudalímetro de bola p/ Aire Medicinal (Raíl): 4,5 bar, Alim. AFNOR, Máx. 15 L/min, Salida 9/16" UNF M. Marcado CE, Clase Iia
	5
	ud.
	180,00
	€/ud.
	900,00 €
	21%
	189,00 €
	1.089,00 €

	Caudalímetro de bola p/ Oxígeno (Raíl): 4,5 bar, Alim. AFNOR, Máx. 15 L/min, Salida 9/16" UNF M. Marcado CE, Clase IIa.
	5
	ud.
	180,00
	€/ud.
	900,00 €
	21%
	189,00 €
	1.089,00 €

	Vacuorregulador de vacío (Toma): Alim. AFNOR, rango 0-800 mbar, caudal 65 L/min. Marcado CE, Clase Iia
	5
	ud.
	165,00
	€/ud.
	825,00 €
	21%
	173,25 €
	998,25 €

	Vacuorregulador de vacío (Raíl): Rango 0-800 mbar, caudal 65 L/min. Marcado CE, Clase IIa.
	5
	ud.
	220,00
	€/ud.
	1.100,00 €
	21%
	231,00 €
	1.331,00 €

	Filtros para vacuoregulador de vacío (10u)
	20
	ud.
	18,00
	€/ud.
	360,00 €
	21%
	75,60 €
	435,60 €

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	124.543,80 €
	
	17.002,45
	141.546,25 €




PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
[image: ]
Por lo que, se establece el importe total del Presupuesto Base de Licitación en 176.437,05 euros, impuestos excluidos  (200.523,86 euros, impuestos incluidos).
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