## Caracteristicas Tecnicas
Anexo A. Mejoras tecnicas a valorar del equipamiento ofertado (sobre B)
Exp. CP00078/2020 Suministro e instalacion de un telemando en el servicio de radiodiagnostico del Hospital en Coslada (Madrid) de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151
Don/Doña……................................................................, con residencia en ........................................................................, provincia de ........................., con DNI número ........................, enterado/a de las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación del contrato de ................................................................................, se compromete en su propio nombre y derecho/en nombre de la Empresa ................................., con NIF/CIF ............................., con domicilio en ............................................................, calle .............................................., nº ......., código postal ................, teléfono..............................., fax ..........................., a la cual representa, a tomar a su cargo la ejecución del citado contrato con estricta sujeción a los expresados requisitos y condiciones, aceptando incondicionalmente las cláusulas del Pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas. A los efectos de lo expresado en el párrafo anterior se compromete a ejecutar el contrato de acuerdo con las siguientes condiciones:
| Concepto |  | Puntos Máximos a obtener | Respuesta
GENERADOR
MEJORAS A VALORAR
2.01 | Potencia nominal | Se valorará >80 kW | 3.5
2.02 | Tiempo minimo de exposición | Se valorará <1 ms | 1.5
2.03 | Factor de rizado | <2% | 0.5
TUBO DE RX - COLIMADOR
MEJORAS A VALORAR
2.04 | Ánodo giratorio, velocidad de rotación | Se valorará valores superiores a 9.000 rpm | 1.5
2.05 | Capacidad térmica del ánodo | Se valorará valores superiores a 250.000 HU | 1
2.06 | Capacidad térmica del conjunto ánodo-coraza | Se valorará valores superiores a 2.000.000 HU | 1
2.07 | Disipación calórica continua ánodo/coraza | Se valorará valores superiores a 19.000 HU/min | 1
PANEL DETECTOR DE IMAGEN
MEJORAS A VALORAR
2.08 | Tamaño del area util del detector | Se valorará tamaño superior a 42 cm x 42 cm | 4
2.09 | Tamaño de pixel | Se valorará tamaño inferior a 150 µm | 2.5
2.10 | Matriz | Se valorará valor superior a 2800 x 2800 pixeles | 2
2.11 | Frecuencia de adquisición en fluoroscopia | Se valorará valor superior a 25 cuadros por segundo | 2
CONJUNTO MESA RADIOGRAFICA
MEJORAS A VALORAR
2.12 | Se valorará altura variable del tablero al suelo inferior a 65 cm |  | 3.4
2.13 | Se valorará velocidad regulación altura del tablero >1,5 cm/s. |  | 0.4
2.14 | Angulación de columna portatubo desde +40º hasta -40º y centrado automático del órgano blanco en posiciones oblicuas. Centrado automático. |  | 0.4
2.15 | Se valorará velocidad de angulación superior a 10º/s |  | 0.4
2.16 | Dispositivo tomográfico con al menos cuatro ángulos distintos y con regulación de la altura del corte desde 0 a 35 cm |  | 0.4
2.17 | Se valorará desplazamiento longitudinal del conjunto tubo-detector con una cobertura de paciente superior a 190 cm sin mover al paciente. |  | 2
2.18 | Se valorará dimensiones en tablero del área radiotransparente superiores a 50 x 210 cm. |  | 1
2.19 | Se valorará peso máximo del paciente: >250 kg |  | 1
ESTACION DE TRABAJO DIGITAL
MEJORAS A VALORAR
2.20 | Monitores en sala de control | Se valorará tamaño de los monitores superior a 22" | 2.5
2.21 | Monitores en sala de exploración | Se valorará tamaño de los monitores superior a 22" | 1
2.22 | Disco duro | Se valorará capacidad superior a 500 GB | 1
2.23 | Memoria RAM | Se valorará tamaño de la memoria superior a 16 GB | 1
35