## Hoja1
ASEPEYO CÓRDOBA
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo | Ud | DESBROCE Y LIMPIEZA DEL SOLAR Y/O DEMOLICIONES | [6 empty] | 1 | 2747.45 | 2747.45
0101 | Partida | Ud | RETIRADA/REPOSICIÓN DE MOBILIARIO A LUGAR DE ACOPIO | [6 empty] | 1 | 520 | 520
Despeje y retirada de mobiliario y equipos de oficina/clínica existente en el local, a lugar de acopio designado por la propiedad, aportando cajas de cartón pare el embalaje previo de los enseres a acopiar, incluyendo la recolocación una vez finalicen las obras. Lista no exahustiva de mobiliario y equipos a copiar: - Impresoras - Documentación, expedientes de archivo - Equipos informáticos (PC's). - Rack - Material sanitario - Monitores - Sillas de ruedas - Negatoscopio - Destructoras de papel - Pantallas, TV y monitores - Productos sanitarios - Plantas - Expendedor de agua - Cafetera - Teléfonos - Mamparas - Equipos de papelería: Encuadernadora, cortadora.... - Mobiliario: Mesas, armarios, estanterías, cuadros, señalización,...
|  |  |  | Centro Asitencial | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0101 | 1 | 520 | 520
0102 | Partida | Ud | PROTECCIÓN DE PLANTA | [6 empty] | 192.06 | 1.06 | 203.58
Protección de planta completa en suelos y todos aquellos elementos que no sea necesario desmontar para la realización de la totalidad de los trabajos, mediante el empleo de cartón en rollo, moqueta ferial, totalmente encintado, con reposición tantas veces como sea necesario durante las obras, con retirada y carga sobre contenedor.
|  |  |  | Z. Administrativa | 1 | 102.03 | 0 | 0 | 102.03
|  |  |  | Z. Asistencial | 1 | 90.03 | 0 | 0 | 90.03
[9 empty] | 0102 | 192.06 | 1.06 | 203.58
0103 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN PARTICIÓN INTERIOR | [6 empty] | 15.308 | 10.81 | 165.48
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la carpintería.
|  |  |  | Sala climatización | 1 | 0 | 1.64 | 3.44 | 5.6416
|  |  |  | Sala Máquinas | 1 | 0 | 2.81 | 3.44 | 9.6664
[9 empty] | 0103 | 15.308 | 10.81 | 165.48
0104 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE FALSO TECHO | [6 empty] | 81.05 | 21.62 | 1752.3
m2. Demolición de falso techo continuo o registrable de placas de yeso o de escayola, incluido perfileria si la hubiese, y acopio de difusores, rejillas o cualquier elemento que se encuentre instalado en el techo, situado a una altura menor o igual a 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas vigas y de los remates.
|  |  |  | Zona 1 (Centro Asistencial) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PROAS/ Administracion | 1 | 0 | 0 | 33.01 | 33.01
|  |  |  | Cuadro eléctrico | 1 | 0 | 0 | 2.39 | 2.39
|  |  |  | Fisioterapia | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 5.2
|  |  |  | Zona 2 (Administración) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Despacho graves 2 | 1 | 0 | 0 | 22.82 | 22.82
|  |  |  | Vestíbulo | 1 | 0 | 0 | 8.97 | 8.97
|  |  |  | Telepsiquiatria | 1 | 0 | 0 | 8.66 | 8.66
[9 empty] | 0104 | 81.05 | 21.62 | 1752.3
0105 | Partida | Ud | DESMONTAJE Y REPOSICION DE HOJA DE PUERTA | [6 empty] | 9 | 9.24 | 83.16
Ud. Desmontaje de hoja de puerta interior de carpintería, con medios manuales y recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
|  |  |  | Zona 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  |  | Zona 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8
[9 empty] | 0105 | 9 | 9.24 | 83.16
0106 | Partida | m2 | APERTURA DE HUECO EN PARTICION INTERIOR | [6 empty] | 2.145 | 10.69 | 22.93
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la partición o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco, pero no incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco ni la colocación de dinteles.
|  |  |  | Zona 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.95 | 2.145
[9 empty] | 0106 | 2.145 | 10.69 | 22.93
[9 empty] | 01 | 1 | 2747.45 | 2747.45
02 | Capítulo | Ud | ALBAÑILERIA | [6 empty] | 1 | 13996.11 | 13996.11
0201 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRICIDAD | [6 empty] | 1 | 294.25 | 294.25
Ud. Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, derivaciones y cuadros, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Se incluyen todos los trabajos y materiales necesarios para dejar terminados y rematados todos los paramentos por los deba pasar la instalación de electricidad y PCI (detección, pulsadores, alarmas....).
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0201 | 1 | 294.25 | 294.25
0202 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑ. INST. CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 552.6 | 552.6
Ud. Ayuda de albañileria a instalación de climatización, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de huecos para paso de conductos, recibidos, corte en placas de f.t. para colocación de difusores, limpieza, remates y medios auxiliares. Medido por unidad ejecutada. Se incluyen todos los trabajos y materiales necesarios para dejar terminados y rematados todos los paramentos por los deba pasar la instalación de climatización.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0202 | 1 | 552.6 | 552.6
0203 | Partida | Ud | AYUDAS FONTANERIA Y SANEAMIENTO | [6 empty] | 1 | 387.6 | 387.6
Ud. Ayuda de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciónes de saneamiento para climatización, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares. Se incluyen todos los trabajos y materiales necesarios para dejar terminados y rematados todos los paramentos por los deba pasar la instalación de saneamiento para la nueva climatización.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0203 | 1 | 387.6 | 387.6
0204 | Partida | m2 | PAVIMENTO DE CAUCHO (PROTECCION ZONAS DE PASO) | [6 empty] | 0 | 19.22 | 0
Pavimento de caucho, color negro, con botones, suministrado en rollos de 1000x12000x2,5 mm. Colocación en obra: con adhesivo de contacto, sobre capa fina de nivelación. El precio no incluye la capa fina de nivelación.
|  |  |  | Zonas de transición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0204 | 0 | 19.22 | 0
0205 | Partida | m2 | REHABILITACIÓN FALSOS TECHOS | [6 empty] | 80 | 23.88 | 1910.4
m2. Falso techo suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por: ESTRUCTURA y PLACAS de las mismas caracteristicas al existente o a definir por la dirección facultativa y la propiedad, así como la reposición de todos los elementos instalados anteriormente rejilla, difusores u otro elementos que hubiese.
|  |  |  | Zona 1 (CA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | PROAS/ADM | 1 | 0 | 35 | 0 | 35
|  |  |  | Zona 2 (Adm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Telepsiquiatria | 1 | 0 | 10 | 0 | 10
|  |  |  | Vestíbulo | 1 | 0 | 10 | 0 | 10
|  |  |  | Despacho graves 2 | 1 | 0 | 25 | 0 | 25
[9 empty] | 0205 | 80 | 23.88 | 1910.4
0207 | Partida | m2 | TABIQUE PLADUR KNAUF W112 140/600 | [6 empty] | 44.9264 | 120.18 | 5399.25
Tabique Knauf W112 140/600 formado por dos placas Diamant tipo DFH1IR s/Norma UNE-EN520, de 12,5 mm de espesor, atornilladas a cada lado de una estructura metálica de acero galvanizado tipo Z1 de canales horizontales y montantes verticales de 90 mm de ancho con una modulación de 600 mm e/e. Aislamiento termo-acústico compuesto por lana mineral de espesor 80 mm en el interior de la perfilería. Incluso p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos, fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales. Totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.
|  |  |  | Zona 1 (CA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala de máquinas | 1 | 0 | 4.6 | 3.44 | 15.824
|  |  |  | Zona 2 (Adm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala climatización | 1 | 0 | 8.46 | 3.44 | 29.1024
[9 empty] | 0207 | 44.9264 | 120.18 | 5399.25
0208 | Partida | m2 | REHABILITACIÓN SOLADO | [6 empty] | 9.99 | 41.58 | 415.38
Rehabilitación de suelo formada por: - Base para pavimento, de 5 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, maestreada y fratasada. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. - Capa de pasta niveladora de suelos, CT - C25 - F6 según UNE-EN 13813, de 10 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, r. - Aplicación manual de dos manos de esmalte de dos componentes a base de resina epoxi Esmalte Epoxi al Agua "REVETÓN", color blanco, acabado semibrillante, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación de dos componentes, a base de resina epoxi en dispersión acuosa "REVETÓN", incolora, acabado satinado.
|  |  |  | Zona 1 (CA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala de máquinas | 1 | 0 | 4.98 | 0 | 4.98
|  |  |  | Zona 2 (Adm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala climatización | 1 | 0 | 5.01 | 0 | 5.01
[9 empty] | 0208 | 9.99 | 41.58 | 415.38
0209 | Partida | Ud | PUERTA DOBLE DE REGISTRO PARA INSTALACIONES | [6 empty] | 4 | 429.82 | 1719.28
Puerta de registro para instalaciones, pivotante, homologada, de dos hojas de 63 mm de espesor, luz y altura de paso 1100x1950 mm, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,2 mm de espesor y garras de anclaje a obra. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales.
|  |  |  | Zona 1 (CA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala de máquinas | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  |  | Zona 2 (Adm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala climatización | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 0209 | 4 | 429.82 | 1719.28
0210 | Partida | Ud | PUERTA ACCESO SALA CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 323.12 | 323.12
Puerta pivotante homologada, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a definir por la propiedad o la DF, formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. Incluso silicona neutra para el sellado de las juntas perimetrales. O caracteristicas similares a la existente a definir por la DF y la propiedad.
|  |  |  | Zona 2 (Adm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Sala climatización | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0210 | 1 | 323.12 | 323.12
0211 | Partida | m2 | TABIQUE DE PLADUR SENCILLO, SECTORIZACIÓN ZONA OBRA | [6 empty] | 33.94 | 16.46 | 558.65
Tabique sencillo para sectorización de la zona de obras (15+48+15)/600 (48) (2 normal), con placas de yeso laminado, de 78 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado estándar (Q2), formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan dos placas en total (una placa tipo normal en cada cara, de 15 mm de espesor cada placa). Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares, pero no incluye el aislamiento a colocar entre los montantes. Incluido tambien el montaje y desmontaje para paso de instalaciones y elementos de obra las veces que sean necesarias para el correcto desarrollo de las obras.
[5 empty] | 33.94 | 0 | 0 | 0 | 33.94
[9 empty] | 0211 | 33.94 | 16.46 | 558.65
0213 | Partida | Ud | PUERTA ACCESO SECTORIZACIÓN ZONA OBRA | [6 empty] | 2 | 87.55 | 175.1
Ud. Puerta interior abatible, ciega, de una hoja, de 203x82x3,5 cm, de obra, incluido montaje y desmontaje las veces que sea necesario.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 0213 | 2 | 87.55 | 175.1
0212 | Partida | m2 | PROTECCION PARAMENTOS VERTICALES | [6 empty] | 54.628 | 6.72 | 367.1
[5 empty] | 1 | 4.79 | 2.8 | 0 | 13.412
[5 empty] | 2 | 7.36 | 2.8 | 0 | 41.216
[9 empty] | 0212 | 54.628 | 6.72 | 367.1
0214 | Partida | PA | SUMIDERO SIFÓNICO PARA SALA DE MÁQUINAS | [6 empty] | 1 | 1893.38 | 1893.38
PA. Instalación de sumidero sifónico en cuarto técnico, incluso red de evacuación conectada a red de saneamiento del local, levantamiento y resolado de suelo para realizar la canalización. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0214 | 1 | 1893.38 | 1893.38
[9 empty] | 02 | 1 | 13996.11 | 13996.11
03 | Capítulo | Ud | PINTURAS Y ACABADOS | [6 empty] | 1 | 2181.04 | 2181.04
0301 | Partida | m2 | P. PLÁST. LISA MATE ANTIAC. P/HORZ | [6 empty] | 252.62 | 4.93 | 1245.42
m2. Pintura plástica lisa mate lavable antiácaros Capasilan de Caparol, sobre paramentos horizontales de yeso, previo lijado de adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE-RPP-24. Referencia de color a indicar por la propiedad y la dirección facultativa.
|  |  |  | Telepsiquiatria | 1 | 8.69 | 0 | 0 | 8.69
|  |  |  | Despacho graves | 1 | 22.93 | 0 | 0 | 22.93
|  |  |  | Vestíbulo 1 | 1 | 9.09 | 0 | 0 | 9.09
|  |  |  | Recepcion-espera | 1 | 92.83 | 0 | 0 | 92.83
|  |  |  | Proas/admin | 1 | 33.54 | 0 | 0 | 33.54
|  |  |  | Cuadro eléctrico | 1 | 2.39 | 0 | 0 | 2.39
|  |  |  | Fisioterapia | 1 | 83.15 | 0 | 0 | 83.15
[9 empty] | 0301 | 252.62 | 4.93 | 1245.42
0302 | Partida | m2 | PINT.PLÁS.LISA MATE ANTIAC. P/VERT. | [6 empty] | 73.6 | 6.79 | 499.74
m2. Pintura plástica lisa mate lavable antiácaros Capasilan de Caparol, sobre paramentos verticales de yeso o yeso laminado, previo lijado de adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido de faltas y dos manos de acabado, según NTE-RPP-24. Referencia de color a indicar por la propiedad y la dirección facultativa.
|  |  |  | Sala clima | 1 | 9.73 | 0 | 2.5 | 24.325
|  |  |  | Vestíbulo 1 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 7.5
|  |  |  | Desp. Graves 2 | 1 | 4.43 | 0 | 2.5 | 11.075
|  |  |  | Proa/admin | 1 | 4.04 | 0 | 2.5 | 10.1
|  |  |  | Sala maquinas | 1 | 8.24 | 0 | 2.5 | 20.6
[9 empty] | 0302 | 73.6 | 6.79 | 499.74
0303 | Partida | Ud | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | [6 empty] | 1 | 435.88 | 435.88
Ud. Limpieza final de obra en edificio de otros usos, con una superficie construida media de 120 m², incluyendo los trabajos de eliminación de la suciedad y el polvo acumulado en paramentos y carpinterías, limpieza y desinfección de baños y aseos, limpieza de cristales y carpinterías exteriores, eliminación de manchas y restos de yeso y mortero adheridos en suelos y otros elementos, recogida y retirada de plásticos y cartones, todo ello junto con los demás restos de fin de obra depositados en el contenedor de residuos para su transporte a vertedero autorizado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0303 | 1 | 435.88 | 435.88
[9 empty] | 03 | 1 | 2181.04 | 2181.04
04 | Capítulo | Ud | ELECTRICIDAD E ILUMINACION (HE3, HE5, SU4) | [6 empty] | 1 | 3921.13 | 3921.13
0401 | Capítulo | Ud | CUADROS ELECTRICOS | [6 empty] | 1 | 766.72 | 766.72
IECM.3cgca224 | Capítulo | Ud | CGMP 1 | [6 empty] | 1 | 440.09 | 440.09
Ud. Remodelación y reordenación de aparamenta de Cuadro general de mando y protección consistente en la modificación de la aparamenta y la integración de protecciones para los nuevos equipos de climatización a instalar y poder realizar la correcta instalación de la nuevas protecciones y equipos auxiliares de los nuevos equipos a incorporar. Incluso p.p de puentes, terminales, bornas, protecciones, etc,, con intensidad asignada según protecciones instaladas., tensión de aislamiento 1000 V; Montado según REBT. Totalmente instalado, probado, rotulado y funcionando.
IECM.3cgca2G4 | Partida | Ud | Remodelación y Reordenación de CGMP | [6 empty] | 1 | 132.19 | 132.19
Ud. Remodelación y reordenación de aparamenta de Cuadro general de mando y protección consistente en la modificación de la aparamenta y la integración de protecciones para los nuevos equipos de climatización a instalar y poder realizar la correcta instalación de la nuevas protecciones y equipos auxiliares de los nuevos equipos a incorporar. Incluso p.p de puentes, terminales, bornas, protecciones, etc,, con intensidad asignada según protecciones instaladas., tensión de aislamiento 1000 V; Montado según REBT. Totalmente instalado, probado, rotulado y funcionando.
|  |  |  | CGMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IECM.3cgca2G4 | 1 | 132.19 | 132.19
CIECM.3adca3 | Partida | Ud | Int mag mod II,Iu=16A,Ics=10kA,curva C | [6 empty] | 2 | 27.92 | 55.84
Ud. Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico modular ejecución bipolarr, montaje en carril DIN-35, con intensidad asignada permanente 16 Amp.,curva C, tensión de empleo 240/415 V. ca. y poder asignado de corte de servicio en cortocircuito 10 kA (UNE-EN 60947-2), marca Schneider Electric o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad; Montado según REBT. Totalmente instalado, probado, rotulado y funcionando.
|  |  |  | 2x10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | CIECM.3adca3 | 2 | 27.92 | 55.84
CIECL.3cgca63 | Partida | Ud | Int mag mod III,Iu=63A,Ics=10kA,curva C | [6 empty] | 1 | 86.85 | 86.85
Ud. Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico modular ejecución tripolar, montaje en carril DIN-35, con intensidad asignada permanente 63 Amp.,curva C, tensión de empleo 240/415 V. ca. y poder asignado de corte de servicio en cortocircuito 10 kA (UNE-EN 60947-2), marca Schneider Electric o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad; Montado según REBT. Totalmente instalado, probado, rotulado y funcionando.
|  |  |  | 4x25A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CIECL.3cgca63 | 1 | 86.85 | 86.85
CIECM.4cbbaP | Partida | Ud | Int dif II,25A,30mA,Cl:AC | [6 empty] | 1 | 57.62 | 57.62
Suministro e instalación de interruptor diferencial sobre carril DIN-35, modular bipolar con intensidad asignada permanente de 25 Amp. e intensidad de defecto de 30 mA, clase A, marca Schneider Electric o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad; Montado según REBT. Totalmente instalado, probado, rotulado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CIECM.4cbbaP | 1 | 57.62 | 57.62
CIECM.4cbb63 | Partida | Ud | Int dif IV, 63A, 30mA, Cl:AC | [6 empty] | 1 | 107.59 | 107.59
Suministro e instalación de interruptor diferencial sobre carril DIN-35, modular tetrapolar con intensidad asignada permanente de 63 Amp. e intensidad de defecto de 30 mA, clase A, marca Schneider Electric o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad; Montado según REBT. Totalmente instalado, probado, rotulado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CIECM.4cbb63 | 1 | 107.59 | 107.59
[9 empty] | IECM.3cgca224 | 1 | 440.09 | 440.09
IECM.3cgca225 | Capítulo | Ud | CGMP 2 | [6 empty] | 1 | 326.63 | 326.63
Ud. Remodelación y reordenación de aparamenta de Cuadro general de mando y protección consistente en la modificación de la aparamenta y la integración de protecciones para los nuevos equipos de climatización a instalar y poder realizar la correcta instalación de la nuevas protecciones y equipos auxiliares de los nuevos equipos a incorporar. Incluso p.p de puentes, terminales, bornas, protecciones, etc,, con intensidad asignada según protecciones instaladas., tensión de aislamiento 1000 V; Montado según REBT. Totalmente instalado, probado, rotulado y funcionando.
IECM.3cgca2G4 | Partida | Ud | Remodelación y Reordenación de CGMP | [6 empty] | 1 | 132.19 | 132.19
Ud. Remodelación y reordenación de aparamenta de Cuadro general de mando y protección consistente en la modificación de la aparamenta y la integración de protecciones para los nuevos equipos de climatización a instalar y poder realizar la correcta instalación de la nuevas protecciones y equipos auxiliares de los nuevos equipos a incorporar. Incluso p.p de puentes, terminales, bornas, protecciones, etc,, con intensidad asignada según protecciones instaladas., tensión de aislamiento 1000 V; Montado según REBT. Totalmente instalado, probado, rotulado y funcionando.
|  |  |  | CGMP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IECM.3cgca2G4 | 1 | 132.19 | 132.19
CIECL.3cgca63 | Partida | Ud | Int mag mod III,Iu=63A,Ics=10kA,curva C | [6 empty] | 1 | 86.85 | 86.85
Ud. Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico modular ejecución tripolar, montaje en carril DIN-35, con intensidad asignada permanente 63 Amp.,curva C, tensión de empleo 240/415 V. ca. y poder asignado de corte de servicio en cortocircuito 10 kA (UNE-EN 60947-2), marca Schneider Electric o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad; Montado según REBT. Totalmente instalado, probado, rotulado y funcionando.
|  |  |  | 4x25A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CIECL.3cgca63 | 1 | 86.85 | 86.85
CIECM.4cbb63 | Partida | Ud | Int dif IV, 63A, 30mA, Cl:AC | [6 empty] | 1 | 107.59 | 107.59
Suministro e instalación de interruptor diferencial sobre carril DIN-35, modular tetrapolar con intensidad asignada permanente de 63 Amp. e intensidad de defecto de 30 mA, clase A, marca Schneider Electric o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad; Montado según REBT. Totalmente instalado, probado, rotulado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CIECM.4cbb63 | 1 | 107.59 | 107.59
[9 empty] | IECM.3cgca225 | 1 | 326.63 | 326.63
[9 empty] | 0401 | 1 | 766.72 | 766.72
0402 | Capítulo | Ud | LINEAS ELÉCTRICAS | [6 empty] | 1 | 1847.6 | 1847.6
15E022 | Partida | Ud | PUNTO DE ALIMENTACIÓN EQUIPO MONOFÁSICO | [6 empty] | 2 | 76.06 | 152.12
Ud. Suministro e instalación de punto de alimentación de equipo monofásico (Hasta 4mm2 de sección), realizado con Salida de hilos de la marca SIMON-31 o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad. Compuesta salida de hilos y marco embellecedor de color a elegir por la DF y la propiedad, caja mecanismo universal con tornillo y accesorios. Parte proporcional de circuito de alimentación eléctrico desde cuadro general de mando y protección (bandeja, tubo, línea, bridas, terminales, cajas, clemas, etc. De las marcas Pinazo, Aiscan, General Cable exzhellent XXI, Unex, Gaestopas, Solera, Wago o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad), no propagadores del incendio y de opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 o UNE 21.1002), extra deslizable. Así como cualquier material o trabajo necesario para su instalación y montaje. Totalmente instalado, probado y funcionando.
|  |  |  | Zona 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 15E022 | 2 | 76.06 | 152.12
15E033 | Partida | Ud | PUNTO DE ALIMENTACIÓN EQUIPO TRIFÁSICO | [6 empty] | 2 | 76.06 | 152.12
Ud. Suministro e instalación de punto de alimentación de equipo trifásico, realizado con Salida de hilos de la marca SIMON-31 o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad. Compuesta salida de hilos y marco embellecedor de color a elegir por la DF y la propiedad, caja mecanismo universal con tornillo y accesorios. Parte proporcional de circuito de alimentación eléctrico desde cuadro general de mando y protección (bandeja, tubo, línea, bridas, terminales, cajas, clemas, etc. De las marcas Pinazo, Aiscan, General Cable exzhellent XXI, Unex, Gaestopas, Solera, Wago o equivalente, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad), no propagadores del incendio y de opacidad reducida (UNE 21.123 parte 4 ó 5 o UNE 21.1002), extra deslizable. Así como cualquier material o trabajo necesario para su instalación y montaje. Totalmente instalado, probado y funcionando.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | 15E033 | 2 | 76.06 | 152.12
IEH010.II | Partida | ml | LÍNEA ELÉCTRICA BIPOLAR 0,6/1 KV 2,5 mm2 | [6 empty] | 22 | 2.71 | 59.62
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
|  |  |  | Fancoil 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Fancoil 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10
[9 empty] | IEH010.II | 22 | 2.71 | 59.62
IEH016.IV | Partida | ml | LÍNEA ELÉCTRICA 0,6/1 KV 16 mm2 | [6 empty] | 45 | 16.63 | 748.35
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
|  |  |  | Bomba de calor | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
|  |  |  | Climatizadora | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
[9 empty] | IEH016.IV | 45 | 16.63 | 748.35
IEH006.I | Partida | ml | LÍNEA ELÉCTRICA UNIPOLAR 450/750 V 6 mm2 | [6 empty] | 10 | 2.3 | 23
Cable unipolar H07V-K, siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Eca, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
|  |  |  | Cuadro 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
|  |  |  | Cuadro 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5
[9 empty] | IEH006.I | 10 | 2.3 | 23
IEO020 | Partida | ml | CANALIZACIÓN TUB. CORRUGADO PVC 20 mm | [6 empty] | 24 | 1.22 | 29.28
ml. Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica.
|  |  |  | Fancoil 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
|  |  |  | Fancoil 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12
[9 empty] | IEO020 | 24 | 1.22 | 29.28
IEO032 | Partida | ml | CANALIZACIÓN TUB. CORRUGADO PVC 32 mm | [6 empty] | 45 | 1.66 | 74.7
ml. Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 32 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP545. Instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica.
|  |  |  | Climatizadora | 1 | 30 | 0 | 0 | 30
|  |  |  | Bomba de calor | 1 | 15 | 0 | 0 | 15
[9 empty] | IEO032 | 45 | 1.66 | 74.7
16E04025 | Partida | Ud | DESMONTAJE INSTALACION ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 608.41 | 608.41
Ud. Repercusión de los trabajos de levantado de instalación eléctrica de baja tensión (mecanismos, cajas, canalizaciones, equipos, hilos, luminarias, etc.) para desmonte de falso techo y modificación de instalaciones de climatización, así como acopio de material a reutilizar, marcado de hilos y canalizaciones, protección de instalaciones contra contactos accidentales y montaje una vez terminados los trabajos en el techo. Totalmente funcionando.
|  |  |  | Instalacion Electrica Clima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 16E04025 | 1 | 608.41 | 608.41
[9 empty] | 0402 | 1 | 1847.6 | 1847.6
0403 | Capítulo | Ud | VARIOS | [6 empty] | 1 | 1306.81 | 1306.81
16E060 | Partida | Ud | CERTIFICADO INSTALACIÓN ELÉCTRICA | [6 empty] | 1 | 380.46 | 380.46
Ud. Elaboración y tramitación de todos los Certificados de Instalación Eléctrica, incluso p.p. de tasa de la Dirección General de Industria, tasas de E.I.C.I. o cualquier gasto derivado de la mencionada tramitación.
|  |  |  | Certificado | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 16E060 | 1 | 380.46 | 380.46
16E070 | Partida | Ud | DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN | [6 empty] | 1 | 219.3 | 219.3
Ud. Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de electricidad de Baja Tensión y pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo: - Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).
|  |  |  | Documentacion | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 16E070 | 1 | 219.3 | 219.3
16E080 | Partida | Ud | DESMONTAJE DE EQUIPOS INSTALADOS EN FALSO TECHO | [6 empty] | 1 | 204.35 | 204.35
Ud. Desmontaje previo a demolición de falsos techos de luminarias, luminarias de emergencia, equipos de protección contra incendios (detectores, sirenas, etc), así como el acopio de estos elementos en un lugar seguro indicado por la propiedad y la dirección facultativa del proyecto.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 16E080 | 1 | 204.35 | 204.35
16E085 | Partida | Ud | REPOSICIÓN-INSTALACIÓN DE EQUIPOS EN FALSO TECHO | [6 empty] | 1 | 502.7 | 502.7
Ud. Reposición o instalación de luminarias, luminarias de emegencia, equipos de protección contra incendios o cualquier otro equipo eléctrico instalado en falso techo, acopiado durante la fase de demolición de los techos, así como reposición de lo elementos dañados por otro nuevos.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 16E085 | 1 | 502.7 | 502.7
[9 empty] | 0403 | 1 | 1306.81 | 1306.81
[9 empty] | 04 | 1 | 3921.13 | 3921.13
05 | Capítulo | Ud | CLIMATIZACION ( HE1, HE2) | [6 empty] | 1 | 63452.07 | 63452.07
0501 | Capítulo | Ud | ZONA MÉDICA | [6 empty] | 1 | 40254.51 | 40254.51
EP.Z1 | Capítulo | Ud | EQUIPOS | [6 empty] | 1 | 33030.97 | 33030.97
BC055S | Partida | Ud | BOMBA DE CALOR Y FRÍO AIRE-AGUA | [6 empty] | 1 | 20965.23 | 20965.23
Ud. Bomba de calor y frío, aire-agua, marca LENNOX modelo GAH055SP1M, con una capacidad termodinámica calor/frío de 54,1/54,2 kW, una potencia eléctrica absorbida en calor/frío de 15,6/16,9, un COP de 3,47 y un EER de 3,21. Un intercambiador de aire con un ventilador con un caudal de aire de 17822 m3/h y una presión estática disponible de 210 Pa. Tipo de compresor scroll, refrigerante R32, carga de refrigerante 7,6 kg. Alimentación trifásica 400V. Dimensiones de la unidad 1128x1320x2041 mm y un peso en funcionamiento de 485 kg. Incluso elementos para suspensión del techo, soporte antivibratorio, conexionado eléctrico libre de halógenos y conexionado frigorífico aislado entre unidades, derivaciones/colectores frigoríficos aislados, estructuras auxiliares, tubería de drenaje con conexión a red de saneamiento o cualquier material necesario para su instalación, elementos de elevación, montaje y puesta en marcha. Totalmente instalada, probada y funcionando. Incluye: -Versión bomba de calor. -R32 refrigerante de bajo PC -Ventiladores de velocidad variable con palas aerodinámicas -Motores EC de alta eficiencia -Compresores multiscroll -Gestión de la carga variable -Visualización y control en remoto -Optimización de la energía -Conectividad, operación y mantenimiento. - Bajo nivel sonoro: Camisa acústica de compresor - Control de caudal de aire variable con ventiladores EC de alta presión - Protección de baterías: Rejilla metálica - Módulo hidraúlico con bomba doble de baja presión - Filtro de agua - Anti-vibradores - Control remoto, de hasta 10 entradas univerasles (NTC, 4/20 mA, contactos secos) y 6 sálidas de relé. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | BC055S | 1 | 20965.23 | 20965.23
FC.Z1.RD | Partida | Ud | FANCOIL ZONA RECEPCION Y DESPACHOS MEDICOS | [6 empty] | 1 | 7420.32 | 7420.32
Ud. Fancoil horizontal marca LENNOX modelo HHECM70SX, aprobado por la dirección facultativa y la propiedad, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 42,07 kW, potencia calorífica nominal de 46,88 kW, caudal de agua nominal de 2,27 m³/h, caudal de aire nominal de 7985 m³/h, con actuador. Incluso elementos para suspensión y fijación bien de techo o soporte antivibratorio para instalación en suelo según estime la propiedad o la dirección facultativa de la obra, conexionado eléctrico libre de halógenos y conexionado frigorífico aislado entre unidades, derivaciones/colectores frigoríficos aislados, estructuras auxiliares, tubería de drenaje con conexión a red de saneamiento o cualquier material necesario para su instalación, elementos de elevación, montaje y puesta en marcha. Incluye: - Basic unit-configuration HH, EC motor, left. - Bandeja para recoger el goteo auxiliar del kit. - Control remoto electrónico LXTFZ 01M. - Controlador remoto electrónico digital para ventilo convectores con control 0-10V para válvulas motorizadas y ventilador / 2P - 2P cooling only+EH - 2P+EH - 4P Totalmente instalado, probado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FC.Z1.RD | 1 | 7420.32 | 7420.32
FC.Z1.FS | Partida | Ud | FANCOIL ZONA FISIOTERAPIA | [6 empty] | 1 | 3849.38 | 3849.38
Ud. Fancoil horizontal marca LENNOX modelo HHECM60SX, sistema de dos tubos, potencia frigorífica total nominal de 23,49 kW, potencia calorífica nominal de 25,45 kW, caudal de agua nominal de 1,23 m³/h, caudal de aire nominal de 4134 m³/h, con actuador. Incluso elementos para suspensión del techo. Incluso elementos para suspensión y fijación bien de techo o soporte antivibratorio para instalación en suelo según estime la propiedad o la dirección facultativa de la obra, conexionado eléctrico libre de halógenos y conexionado frigorífico aislado entre unidades, derivaciones/colectores frigoríficos aislados, estructuras auxiliares, tubería de drenaje con conexión a red de saneamiento o cualquier material necesario para su instalación, elementos de elevación, montaje y puesta en marcha. Incluye: - Basic unit-configuration HH, EC motor, left. - Bandeja para recoger el goteo auxiliar del kit. - Control remoto electrónico LXTFZ 01M. - Controlador remoto electrónico digital para ventilo convectores con control 0-10V para válvulas motorizadas y ventilador / 2P - 2P cooling only+EH - 2P+EH - 4P Totalmente instalado, probado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | FC.Z1.FS | 1 | 3849.38 | 3849.38
EP.Z1.EV | Partida | PA | RED EVACUACIÓN DE CONDENSADOS | [6 empty] | 1 | 288.53 | 288.53
Ud. Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo flexible de PVC, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EP.Z1.EV | 1 | 288.53 | 288.53
EP.Z1.DF | Partida | Ud | DETECTOR DE FUGAS | [6 empty] | 1 | 299.42 | 299.42
Ud. Alarma de detección de fuga de gas + sensor U, sensibilidad 3500/7000 PPM Sensor U, para gases refrigerantes HFC's. Totalmente instalado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EP.Z1.DF | 1 | 299.42 | 299.42
EP.Z2.AV | Partida | Ud | SOPORTES ANTIVIBRACIÓN DE CAUCHO | [6 empty] | 1 | 208.09 | 208.09
Ud. Sistema de soportes antivibratorios de caucho para máquinas de climatización. Totalmente instalados y compatibles con las máquinas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EP.Z2.AV | 1 | 208.09 | 208.09
[9 empty] | EP.Z1 | 1 | 33030.97 | 33030.97
FON.Z1 | Capítulo | Ud | DISTRIBUCIÓN DE AGUA | [6 empty] | 1 | 2567.79 | 2567.79
ICS050 | Partida | ml | TUBERIA DIST. AGUA PPR/AL/PPR 50 mm | [6 empty] | 8.8 | 47.76 | 420.29
ml. Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), serie , de 50 mm de diámetro exterior y 4,5 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
[5 empty] | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 8.8
[9 empty] | ICS050 | 8.8 | 47.76 | 420.29
ICS063 | Partida | ml | TUBERIA DIST. AGUA PPR/AL/PPR 63 mm | [6 empty] | 0.65 | 57.49 | 37.37
ml. Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), serie 3,2, de 63 mm de diámetro exterior y 8,7 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
[5 empty] | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 0.65
[9 empty] | ICS063 | 0.65 | 57.49 | 37.37
ICS075 | Partida | ml | TUBERIA DIST. AGUA PPR/AL/PPR 75 mm | [6 empty] | 9.92 | 66.21 | 656.8
ml. Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), serie 3,2, de 75 mm de diámetro exterior y 10,4 mm de espesor, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
[5 empty] | 1 | 9.92 | 0 | 0 | 9.92
[9 empty] | ICS075 | 9.92 | 66.21 | 656.8
ICS112 | Partida | Ud | VALVULA DE ESFERA 1 1/2" | [6 empty] | 2 | 28.78 | 57.56
Ud. Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ICS112 | 2 | 28.78 | 57.56
ICS002 | Partida | Ud | VALVULA DE ESFERA 2" | [6 empty] | 2 | 40.76 | 81.52
Ud. Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ICS002 | 2 | 40.76 | 81.52
ICS212 | Partida | Ud | VALVULA DE ESFERA 2 1/2" | [6 empty] | 2 | 67.75 | 135.5
Ud. Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2". Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
[5 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
[9 empty] | ICS212 | 2 | 67.75 | 135.5
IPD112 | Partida | Ud | VALVULA REGULADORA 1 1/2" | [6 empty] | 1 | 105.17 | 105.17
Ud. Válvula reguladora de presión diferencial, con cuerpo de latón, presión de tarado entre 50 y 500 mbar, conexiones hembra-hembra de 1 1/4" de diámetro. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IPD112 | 1 | 105.17 | 105.17
IPD002 | Partida | Ud | VALVULA REGULADORA 2" | [6 empty] | 1 | 126.27 | 126.27
Ud. Válvula reguladora de presión diferencial, con cuerpo de latón, presión de tarado entre 50 y 500 mbar, conexiones hembra-hembra de 2" de diámetro. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | IPD002 | 1 | 126.27 | 126.27
ICM075 | Partida | Ud | VALVULA BYPASS | [6 empty] | 1 | 133.18 | 133.18
Ud. Válvula de 2 vías de 2", todo/nada, con motor eléctrico de 230 V. Incluso elementos de montaje y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ICM075 | 1 | 133.18 | 133.18
ELE005 | Partida | Ud | ELECTROVÁLVULA | [6 empty] | 2 | 116.7 | 233.4
Ud. Electroválvula para instalación de climatización, conexiones roscadas de 2" de diámetro, alimentación solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal. Totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
|  |  |  | FC HH70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  |  | FC HH60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ELE005 | 2 | 116.7 | 233.4
ICS082 | Partida | Ud | FILTRO RETENEDOR RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 84.85 | 84.85
|  |  |  | Zona Médica | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ICS082 | 1 | 84.85 | 84.85
ICS005 | Partida | Ud | PUNTO DE LLENADO AFS | [6 empty] | 1 | 304.07 | 304.07
Ud. Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), serie 3,2, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ICS005 | 1 | 304.07 | 304.07
ICS006 | Partida | Ud | PURGA DEL CIRCUITO DE AGUA | [6 empty] | 1 | 191.81 | 191.81
Ud. Sistema de purga automatico para circuito hidráulico de climatización, con purgador automatico de aire con boya y rosca según diametro requerido por la instalcion, para una presion máxima de trabajo de 10 bar y una temperatura de 110 ºC. Totalmente instalado y en funcionamiento,
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | ICS006 | 1 | 191.81 | 191.81
[9 empty] | FON.Z1 | 1 | 2567.79 | 2567.79
DA.Z1 | Capítulo | Ud | DISTRIBUCIÓN DE AIRE | [6 empty] | 1 | 4655.75 | 4655.75
42CL010 | Partida | m2 | CONDUCTO CLIMAVER PLUS R | [6 empty] | 0 | 42.29 | 0
m2. Suministro e instalación de conducto autoportante para la distribución de aire Climaver PLUS R o equivalente de las mismas caracteristicas y dimensiones del existente, aprobado por la Dirección Facultativa y la Propiedad. Formado por lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22. Así como cualquier material o trabajo necesario para su instalación y montaje. Totalmente instalado, probado y funcionando.
|  |  |  | 850x275 | 0 | 2.74 | 2.25 | 0 | 0
|  |  |  | 550x350 | 0 | 5.63 | 1.8 | 0 | 0
|  |  |  | 550x400 | 0 | 5.32 | 1.9 | 0 | 0
|  |  |  | 850x350 | 0 | 1.52 | 2.4 | 0 | 0
|  |  |  | 350x350 | 0 | 4.41 | 1.4 | 0 | 0
|  |  |  | 300x250 | 0 | 5.32 | 1.1 | 0 | 0
|  |  |  | 425x350 | 0 | 2.9 | 1.55 | 0 | 0
[9 empty] | 42CL010 | 0 | 42.29 | 0
ICR021 | Partida | m2 | CONDUCTO CLIMAVER APTA | [6 empty] | 93.828 | 49.62 | 4655.75
m2. Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Apta "ISOVER" o similar a definir por la propiedad y la dirección facultativa, según UNE-EN 14303, de 40 mm de espesor, revestido por aluminio reforzado + kraft por el exterior y tejido NETO por el interior, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.
|  |  |  | Zona 1 (CA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 800x600 | 1 | 10.09 | 2.8 | 0 | 28.252
|  |  |  | 1000x900 | 1 | 5 | 3.8 | 0 | 19
|  |  |  | 850x275 | 1 | 2.74 | 2.25 | 0 | 6.165
|  |  |  | 550x350 | 1 | 5.63 | 1.8 | 0 | 10.134
|  |  |  | 550x400 | 1 | 5.32 | 1.9 | 0 | 10.108
|  |  |  | 850x350 | 1 | 1.52 | 2.4 | 0 | 3.648
|  |  |  | 350x350 | 1 | 4.41 | 1.4 | 0 | 6.174
|  |  |  | 300x250 | 1 | 5.32 | 1.1 | 0 | 5.852
|  |  |  | 425x350 | 1 | 2.9 | 1.55 | 0 | 4.495
[9 empty] | ICR021 | 93.828 | 49.62 | 4655.75
[9 empty] | DA.Z1 | 1 | 4655.75 | 4655.75
[9 empty] | 0501 | 1 | 40254.51 | 40254.51
0502 | Capítulo | Ud | ZONA ADMINISTRATIVA | [6 empty] | 1 | 17337.3 | 17337.3
EQ.Z2 | Capítulo | Ud | EQUIPOS | [6 empty] | 1 | 16125.58 | 16125.58
CLI045S | Partida | Ud | UNIDAD COMPACTA VERTICAL | [6 empty] | 1 | 15329.54 | 15329.54
Ud. Climatizadora comparcta vertical condensada por aire, con bomba de calor y frío, marca LENNOX, modelo CAMH045SM2M. Capacidad termodinámica frío/calor de 39,20/29,90 kW, potencia absorbida frío/calor 13,1/8,8 kW, caudal de ventilador de impulsión unidad interior 7500 m3/h, caudal de ventilador impulsión unidad exterior 13900 m3/h, presión disponible en el ventilador de la unidad interior 150 Pa, presión disponible en el ventilador de la unidad exterior 70 Pa. Refrigerante R410A. Dimensiones 1445x895x2145 mm, peso en funcionamiento 488 kg. Incluso elementos para suspensión del techo, soporte antivibratorio, conexionado eléctrico libre de halógenos y conexionado frigorífico aislado entre unidades, derivaciones/colectores frigoríficos aislados, estructuras auxiliares, tubería de drenaje con conexión a red de saneamiento o cualquier material necesario para su instalación, elementos de elevación, montaje y puesta en marcha. Totalmente instalada, probada y funcionando. Incluye: -Ventiladores de velocidad variable con palas aerodinámicas -Ventilador EC de alta eficiencia -Transmisión directa - Compresor de velocidad variable (Inverter) - DM60 Display multi-unidad - Protección eléctrica del Compresor - Freecooling de 1 compuerta - Filtración de alta eficiencia M5+F7 / ePM10 60% + ePM1 55% - Bajo nivel sonoro Totalmente conectada y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | CLI045S | 1 | 15329.54 | 15329.54
EP.Z1.EV | Partida | PA | RED EVACUACIÓN DE CONDENSADOS | [6 empty] | 1 | 288.53 | 288.53
Ud. Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo flexible de PVC, que conecta la unidad de aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EP.Z1.EV | 1 | 288.53 | 288.53
EP.Z2.AV | Partida | Ud | SOPORTES ANTIVIBRACIÓN DE CAUCHO | [6 empty] | 1 | 208.09 | 208.09
Ud. Sistema de soportes antivibratorios de caucho para máquinas de climatización. Totalmente instalados y compatibles con las máquinas.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EP.Z2.AV | 1 | 208.09 | 208.09
EP.Z1.DF | Partida | Ud | DETECTOR DE FUGAS | [6 empty] | 1 | 299.42 | 299.42
Ud. Alarma de detección de fuga de gas + sensor U, sensibilidad 3500/7000 PPM Sensor U, para gases refrigerantes HFC's. Totalmente instalado y funcionando.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | EP.Z1.DF | 1 | 299.42 | 299.42
[9 empty] | EQ.Z2 | 1 | 16125.58 | 16125.58
DA.Z2 | Capítulo | Ud | DISTRIBUCIÓN DE AIRE | [6 empty] | 1 | 1211.72 | 1211.72
42CL010 | Partida | m2 | CONDUCTO CLIMAVER PLUS R | [6 empty] | 0 | 42.29 | 0
m2. Suministro e instalación de conducto autoportante para la distribución de aire Climaver PLUS R o equivalente de las mismas caracteristicas y dimensiones del existente, aprobado por la Dirección Facultativa y la Propiedad. Formado por lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22. Así como cualquier material o trabajo necesario para su instalación y montaje. Totalmente instalado, probado y funcionando.
|  |  |  | 925x575 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 700x475 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 575x350 | 0 | 1.85 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 42CL010 | 0 | 42.29 | 0
ICR021 | Partida | m2 | CONDUCTO CLIMAVER APTA | [6 empty] | 24.42 | 49.62 | 1211.72
m2. Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Apta "ISOVER" o similar a definir por la propiedad y la dirección facultativa, según UNE-EN 14303, de 40 mm de espesor, revestido por aluminio reforzado + kraft por el exterior y tejido NETO por el interior, resistencia térmica 1,25 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales.
|  |  |  | Zona 2 (ADM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 925x575 | 2.12 | 3 | 0 | 0 | 6.36
|  |  |  | 700x475 | 4.3 | 2.35 | 0 | 0 | 10.105
|  |  |  | 575x350 | 4.3 | 1.85 | 0 | 0 | 7.955
[9 empty] | ICR021 | 24.42 | 49.62 | 1211.72
[9 empty] | DA.Z2 | 1 | 1211.72 | 1211.72
[9 empty] | 0502 | 1 | 17337.3 | 17337.3
0503 | Capítulo | Ud | DESMONTAJES | [6 empty] | 1 | 2056.35 | 2056.35
170301 | Partida | Ud | DEMONTAJE SISTEMA ROCA-YORK (ZONA MÉDICA) | [6 empty] | 1 | 382.45 | 382.45
Ud. Desmontaje de sistema evaporadora condensadora de la zona médica, marca ROCA-YORK, modelos AHO-304+ BCVI304 y sus componentes, instalada en interior, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la bancada metálica de apoyo.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 170301 | 1 | 382.45 | 382.45
170302 | Partida | Ud | DEMONTAJE SISTEMA MCQUAY (ZONA MÉDICA) | [6 empty] | 1 | 293.26 | 293.26
Ud. Desmontaje de sistema evaporadora condensadora de la zona médica, marca McQuay, modelos MCC060CR+M4LC061CR y sus componentes, instalada en interior, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la bancada metálica de apoyo.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 170302 | 1 | 293.26 | 293.26
170303 | Partida | Ud | DEMONTAJE SISTEMA CARRIER (ZONA ADMINISTRATIVA) | [6 empty] | 1 | 408.14 | 408.14
Ud. Desmontaje de unidad climatizadora de la zona de administración, marca CARRIER modelo 50QF-015 y sus componentes, instalada en interior, con medios manuales y mecánicos, y carga mecánica sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la bancada metálica de apoyo.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 170303 | 1 | 408.14 | 408.14
170304 | Partida | m2 | DESMONTAJE CONDUCTO RECTANGULAR | [6 empty] | 108.9025 | 8.93 | 972.5
m2. Desmontaje de conducto rectangular de lana mineral, montado sobre soportes, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el desmontaje de los elementos de anclaje y sujeción.
|  |  |  | 850x275 | 2.74 | 2.25 | 0 | 0 | 6.165
|  |  |  | 550x350 | 5.63 | 1.8 | 0 | 0 | 10.134
|  |  |  | 550x400 | 5.32 | 1.9 | 0 | 0 | 10.108
|  |  |  | 1250x600 | 10.245 | 3.7 | 0 | 0 | 37.9065
|  |  |  | 850x350 | 1.52 | 2.4 | 0 | 0 | 3.648
|  |  |  | 350x350 | 4.41 | 1.4 | 0 | 0 | 6.174
|  |  |  | 300x250 | 5.32 | 1.1 | 0 | 0 | 5.852
|  |  |  | 425x350 | 2.9 | 1.55 | 0 | 0 | 4.495
|  |  |  | 925x575 | 2.12 | 3 | 0 | 0 | 6.36
|  |  |  | 700x475 | 4.3 | 2.35 | 0 | 0 | 10.105
|  |  |  | 575x350 | 4.3 | 1.85 | 0 | 0 | 7.955
[9 empty] | 170304 | 108.9025 | 8.93 | 972.5
[9 empty] | 0503 | 1 | 2056.35 | 2056.35
0504 | Capítulo | Ud | VARIOS | [6 empty] | 1 | 3803.91 | 3803.91
44CL010 | Partida | Ud | PUESTA EN MARCHA Y SERVICIO | [6 empty] | 1 | 306 | 306
Puesta en marcha y servicio de la instalación y equipos por el fabricante, incluso mediciones de caudales en difusores y rejillas de impulsión y retorno y ajustes de caudales a nominales de proyecto, mediciones de temperaturas de impulsión y salto entálpico de la batería de la evaporadora.
|  |  |  | Instalación Clima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 44CL010 | 1 | 306 | 306
44CL060C | Partida | Ud | INSPECCIÓN DE INSTALACIONES TÉRMICAS | [6 empty] | 1 | 205.49 | 205.49
Ud. Inspección de instalación térmica no industriales en los edificios por parte de Organismo de Control Autorizado.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 44CL060C | 1 | 205.49 | 205.49
44CL040 | Partida | Ud | LEGALIZACIÓN INSTALACION DE CLIMATIZACIÓN | [6 empty] | 1 | 331.3 | 331.3
Ud. Elaboración y tramitación de todos los Certificados de Instalación de climatización, incluso p.p. de tasa de la Dirección General de Industria, tasas de E.I.C.I. o cualquier gasto derivado de la mencionada tramitación.
|  |  |  | Instalación Clima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 44CL040 | 1 | 331.3 | 331.3
44CL050 | Partida | Ud | DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN | [6 empty] | 1 | 193.8 | 193.8
Ud. Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de climatización y pliego de condiciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo: - Documentación final de obra: pruebas realizadas, instrucciones de operación y mantenimiento, relación de suministradores, etc. (3 copias aprobadas por la D.F.).
|  |  |  | Instalación Clima | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 44CL050 | 1 | 193.8 | 193.8
44CL010N | Partida | Ud | MEDICION DE CALIDAD DEL AIRE | [6 empty] | 0 | 247.86 | 0
Ud. Medición de calidad del aire antes de comenzar los trabajos y despues de la finalización de los mismos, con el material adecuado para su ejecución con la redacción de un pequeño informe con la inidcación de los mismos.
44CL010G | Partida | Ud | INSTALACIÓN PROVISIONAL DE CLIMATIZACION | [6 empty] | 1 | 1088.46 | 1088.46
Suministro e instalación provisional de climatización en el centro asistencial durante la ejecución de las instalaciones realizada con equipos portátiles. Incluso parte proporcional de instalación eléctrica provisional, conductos de evacuación de aire de condensación, traslados de equipos según la diferentes fases de ejecución de la obra.
|  |  |  | Centro Asistencial | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 44CL010G | 1 | 1088.46 | 1088.46
050401 | Partida | Ud | SISTEMA DE CONTROL INST. CLIMATIZACION | [6 empty] | 1 | 1678.86 | 1678.86
Ud. Suministro e instalación de sistema de control para sistema de climatización compuesto por dos unidades interiores (evaporadoras) y una unidad exterior (condensadora). El sistema incluirá control remoto mediante termostato, sondas de temperatura (interior y exterior) y cableado de válvulas de control. Totalmente instalado y en funcionamiento.
[5 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 050401 | 1 | 1678.86 | 1678.86
[9 empty] | 0504 | 1 | 3803.91 | 3803.91
[9 empty] | 05 | 1 | 63452.07 | 63452.07
06 | Capítulo | Ud | CONTROL DE CALIDAD | [6 empty] | 1 | 216.04 | 216.04
0601 | Partida | Ud | CONTROL CALIDAD DE PROYECTO | [6 empty] | 1 | 216.04 | 216.04
Ud. Control de calidad del Proyecto de Ejecución de instalación de climatización consistente en la comprobación del cumplimiento de toda la normativa vigente de aplicación, incluyendo el cálculo de la potencia necesaria de las máquinas de climatización a instalar, incluida la redacción de los informes necesaríos hasta la completa corrección del proyecto, así como seguimiento de las revisiones de la auditoría si hubiera existido. (precio aplicable sobre los M/2 construidos totales de todas las plantas del edificio).
|  |  |  | Centro Asistencial | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0601 | 1 | 216.04 | 216.04
[9 empty] | 06 | 1 | 216.04 | 216.04
07 | Capítulo | Ud | GESTION DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 2389.35 | 2389.35
0701 | Partida | Ud | PLAN DE GESTION DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 306 | 306
Ud. Plan completo de control de gestión de residuos, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte del promotor, incluyendo: identificación y cantidad de residuos generaros, procedimientos de evaluación, operaciones con los residuos y gestión de los mismos.
|  |  |  | Centro Asistencial | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0701 | 1 | 306 | 306
0702 | Partida | Ud | GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 1 | 2083.35 | 2083.35
Ud. Gestión de residuos de construcción escombros, papel, pinturas, plásticos, conductos, envases, papel, así como residuos derivados del desmontaje de máquinas de climatización existentes como metales y residuos peligrosos tales como refrigerantes, consistente en el acopio, transporte y entrega para la gestión de esto a gestor de residuos autorizado. Incluso certificados de tratamiento de todos los elemento, así como cualquier material o trabajo necesario para la ejecución de la unidad de obra.
|  |  |  | Centro asistencial | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
[9 empty] | 0702 | 1 | 2083.35 | 2083.35
[9 empty] | 07 | 1 | 2389.35 | 2389.35
[9 empty] | CÓRDOBA | 1 | 88903.19 | 88903.19