## INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓ
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
PESTAÑA CRITERIOS FÓRMULA
1.1. Oferta económica:
Se deberá ofertar a todos los productos del lote.
El licitador deberá completar las columnas Precio ofertado, IVA aplicado y Precio ofertado con IVA:
- El precio ofertado unitario deberá expresarse en euros, con dos decimales IVA no incluido. (En el caso de introducir más de dos decimales aparecerá el aviso de “NÚMERO DE DECIMALES INCORRECTO”)
- El precio no podrá ser menor o igual a 0 (En el caso de introducir un precio menor o igual a 0 aparecerá en la casilla Total el aviso de “Oferta incompleta. Precio unitario negativo o igual a cero”)
- El precio no podrá ser superior al Importe máximo unitario de licitación (en caso de introducir un precio superior aparecerá el aviso “Precio ofertado superior al máximo permitido”)
- Al introducir el precio unitario ofertado se multiplicará automáticamente por las unidades para la duración inicial del contrato y se calculará el Total de la Oferta por producto.
- El sumatorio de la columna Total Oferta no puede ser superior al presupuesto para la duración del contrato, correspondiente a la casilla “Presupuesto base de licitación (Impuestos no incluidos)”, si esto ocurre aparecerá un aviso "Error. Total oferta superior a presupuesto máximo”
- El anexo V en formato excel se deberá adjuntar en el sobre electrónico correspondiente.
1.2.: Reducción del plazo de entrega exigido en el PPT:
En caso de que el licitador opte por ofertar menor plazo de entrega, rellenará la casilla del anexo V correspondiente, tal y como se explica en el anexo XI Criterios de adjudicación.
1.3.: Reducción del plazo de respuesta ante posibles incidencias exigido en el PPT
En caso de que el licitador opte por ofertar un menor plazo de respuesta ante posibles incidencias, rellenará la casilla del anexo V correspondiente,, tal y como se explica en el anexo XI Criterios de adjudicación.
1.4.: Mejoras técnicas
En caso de que el licitador opte por ofertar mejoras técnicas, rellenará las casillas del anexo V correspondiente,, tal y como se explica en el anexo XI Criterios de adjudicación.
PESTAÑA "LISTADO COMPLETO DE PRODUCTOS OFERTADOS"
Se deberá listar todos los productos ofertados con sus respectivas referencias y, nuevamente, el precio ofertado, con y sin IVA.

## CRITERIOS FORMULA
CP00240/2024 Contratación mixta del suministro de Paneles para diagnostico molecular de infecciones, con cesión de equipamiento, para el Hospital de ASEPEYO de Coslada Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.
Anexo V Criterios cuantificables mediante fórmulas automáticas
D. /Dña. ………......................................... con DNI nº.........................., en nombre (propio o de la empresa que representa)................................................., con CIF/NIF.............. y domicilio fiscal en................................, calle/plaza.................................................... Nº ........., enterado del anuncio publicado en el (PLACSP, DOUE) de fecha ......................... y de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre protección y condiciones de trabajo que se exigen para la ejecución del contrato para la Contratación mixta del suministro de Paneles para diagnostico molecular de infecciones, con cesión de equipamiento, para el Hospital de ASEPEYO de Coslada Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151,se compromete a su ejecución con estricta sujeción a los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas que han de regir la adjudicación y ejecución del mismo, en las siguientes condiciones:
|  | Presupuesto base de licitación (Impuestos no incluidos) | 5660
1.1. Oferta económica
|  | Productos | PRECIO MÁXIMO UNITARIO DE LICITACIÓN sin IVA | UNIDADES ESTIMADAS/AÑO | Precio Ofertado sin IVA | IVA aplicado | Precio Ofertado con IVA | Total Oferta
Lote 01.01 | 1 | BioFire Joint Infection Panel, 30 Tests | 150 | 20 |  | 21% | 0 | Oferta Incompleta.Precio Unitario negativo o igual a cero
| 2 | BIOFIRE BCID2 PANEL, 30 TESTS | 110 | 20 |  | 21% | 0 | Oferta Incompleta.Precio Unitario negativo o igual a cero
| 3 | FILMARRAY ME PANEL, 6 TESTS | 110 | 1 |  | 21% | 0 | Oferta Incompleta.Precio Unitario negativo o igual a cero
| 4 | FILMARRAY GI PANEL, 6 TESTS | 100 | 1 |  | 21% | 0 | Oferta Incompleta.Precio Unitario negativo o igual a cero
| 5 | BIOFIRE RP2.1plus PANEL, 30 TESTS | 95 | 1 |  | 21% | 0 | Oferta Incompleta.Precio Unitario negativo o igual a cero
| 6 | FILMARRAY PNEUMO PLUS PANEL, 30 TESTS | 155 | 1 |  | 21% | 0 | Oferta Incompleta.Precio Unitario negativo o igual a cero
[7 empty] | Importe oferta (IVA no incluido) | Oferta Incompleta.Algún precio menor/igual cero
Se deberá ofertar para todos los productos incluidos en el Lote.
Todas las características de los productos vienen definidas en el Anexo A Características técnicas.
1.2. Reducción del plazo de entrega exigido en el PPT
Indicar valor en horas
Plazo de entrega ≤ 48h. (2 días hábiles)
1.3. Reducción del plazo de respuesta ante posibles incidencias exigidas en el PPT
Indicar valor en horas
Plazo de respuesta ≤ 24h (1 día hábil)
1.4. Características tecnicas |  |  | SI | NO | VALOR
1.4.1.Equipos sin necesidad de calibraciones externas ni mantenimientos técnicos (indicar SI o NO)
1.4.2. Equipo escalable en altura hasta 12 unidades de procesamiento en el mismo equipo con pantalla táctil y sin necesidad de PC adicional (indicar SI o NO)
1.4.3. Dimensiones totales <60 cm de ancho
1.4.4. Conexión al LIS por el volumen de muestras reflejadas en el concurso (indicar SI o NO)
1.4.5. Posibilidad de conexión "a la nube" para ver curvas de tendencias epidemiológicas (indicar SI o NO)
1.4.6. Seguridad biológica en su manipulación, tanto para la muestra como para el manipulador (indicar SI o NO)
1.4.7. Conservación reactivos a Temperatura ambiente (indicar SI o NO)
1.4.8. Autodiagnóstico y 2 controles internos incluidos en el test (PCR y de proceso) (indicar SI o NO)
1.4.9. Tiempo utilizado en la preparación de la muestra inferior a 5 minutos.
1.4.10. Tiempo de procesamiento total del panel: máximo aproximadamente 1 hora
1.4.11. Tiempo de procesamiento < 1 hora en infección respiratoria viral y tosferina
1.4.12. Confirmación del resultado mediante temperaturas de fusión (melting) (indicar SI o NO)
1.4.13. Sensibilidad media >95%
1.4.14. Especificidad media >99%
1.4.15. Sistema monotest para optimizar el control del gasto (indicar SI o NO)
1.4.16. Sin necesidad de fungibles adicionales (indicar SI o NO)
1.4.17. Servicio técnico en zona (indicar SI o NO)
1.4.18. Detección simultánea en la misma muestra. (indicar SI o NO)
1.4.19. Número de patógenos a detectar con los paneles ofertados.

## LISTADO COMPLETO PRODUCTOS OFER
LISTADO COMPLETO PRODUCTOS OFERTADOS
Expediente:
Empresa:
NIF | [5 empty] | Nº CONTRATO:
Referencia del proveedor | Numeración ASEPEYO | Descripción | Fecha inicio aplicación | Fecha fin aplicación | Precio UNITARIO sin IVA | Tipo IVA | Precio UNITARIO con IVA | Observaciones
INSTRUCCIONES:
Casillas a cumplimentar por el licitador
Añadir tantas líneas como sean necesarias
Una linea por referencia
EJEMPLO:
Referencia del proveedor | Numeración ASEPEYO | Descripción | Fecha inicio aplicación | Fecha fin aplicación | Precio UNITARIO sin IVA | Tipo IVA | Precio UNITARIO con IVA) | Observaciones
ABC 000 10 | 1.1-1 | Tornillo cortical de 2,3mm. Ø (*). Longitud 10mm |  |  | 19.2 | 10% | 21.12
ABC 000 12 | 1.1-2 | Tornillo cortical de 2,3mm. Ø. Longitud 12mm |  |  | 19.2 | 10% | 21.12
(*) Tornillo cortical de 2,3mm. Ø.: acorde al nombre del producto establecido en la columna PRODUCTOS de la pestaña Criterios fórmula.