## Form Responses 1 (hidden)
Timestamp | Pregunta sin título

## Caracteristicas Tecnicas
ANEXO A - P.P.T. Contratación mixta del “Suministro de carros autopropulsados para Farmacia y Almacén Central para el Hospital de Coslada”, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151.
NOMBRE DE LA EMPRESA LICITANTE:
Concepto | Cumple (sÍ/no) | Indicar valor numérico, especificar detalles técnicos y observaciones (según sea el caso)
APILADOR ELECTRICO ALTO RENDIMIENTO
REQUISITOS MINIMOS EXIGIDOS
Capacidad de carga > 450 kg. Se valorará mayor peso
Ruedas elásticas para utilización en interiores.
Dimensión de plataforma de carga: 690cm x 811cm aproximadamente.
Potencia para subir pendientes del 5% de desnivel con 300kg.
Pantalla de LED.
Parada de emergencia.
Palnca hombre muerto.
Ajuste de velocidad.
Llave de contacto.
mando de marcha adelante y marcha atrás.
Autonomía para 8 horas de trabajo. Se valorará mayor autonomia
Dos baterías de superior a 35Ah.
Cargador incluido.
Velocidad máxima superior a 5 km/h marcha adelante o superior a 3km/h marcha atras